## Elementos do sistema
Lista de verificação para fabricação de alimentos, Edição 9
Cláusula | Item | Resposta principal | Evidência | Correção/ação corretiva nas instalações do fornecedor
Reunião de abertura | Pessoas presentes na reunião de abertura (Liste os nomes e funções no seguinte formato Nome: Função, separados por vírgulas)
Reunião de encerramento | Pessoas presentes na reunião de encerramento (Liste os nomes e funções no seguinte formato Nome: Função, separados por vírgulas)
Descrição da unidade | Descrição do auditor da unidade (descreva a unidade, incluindo o número de funcionários, tamanho, cronograma de produção, layout geral e quaisquer detalhes pertinentes adicionais)
Recomendação do auditor | Recomendação do auditor
Elementos do sistema SQF para a fabricação de alimentos
2.1 | Compromisso da alta direção
2.1.1 | Responsabilidade da alta direção (obrigatório)
2.1.1.1 | A alta direção da unidade deve preparar e implementar uma política que descreva, no mínimo, o compromisso de todos os gestores da unidade em: i. Fornecer alimentos seguros; ii. Estabelecer e manter uma cultura de segurança de alimentos na unidade; iii. Estabelecer e melhorar continuamente o sistema de gestão da segurança de alimentos da unidade; e iv. Cumprir os requisitos regulatórios e de clientes para fornecer alimentos seguros. A política deve ser: v. Assinada pela alta direção da unidade e exibida em locais de destaque; e vi. Comunicada efetivamente a todo o pessoal da unidade, em linguagem compreendida por todo o pessoal da unidade.
2.1.1.2 | A alta direção da unidade deve liderar e apoiar uma cultura de segurança de alimentos dentro da unidade que garanta, pelo menos: i. O estabelecimento, a documentação e a comunicação a todo o pessoal relevante dos objetivos de segurança de alimentos e das medições de desempenho; ii. A disponibilização de recursos adequados para alcançar os objetivos de segurança de alimentos; iii. A adoção e manutenção das práticas de segurança de alimentos e todos os requisitos aplicáveis do Sistema SQF; iv. Que o pessoal seja informado e responsabilizado por suas atribuições regulatórias e de segurança de alimentos; v. Que o pessoal seja positivamente incentivado e tenha o dever de notificar os gestores sobre problemas reais ou potenciais de segurança de alimentos; e vi. Que o pessoal seja encorajado a agir para resolver problemas de segurança de alimentos dentro do escopo de seu trabalho.
2.1.1.3 | A estrutura de reporte deve identificar e descrever o pessoal da unidade com responsabilidades específicas no sistema de gestão da segurança de alimentos e identificar substitutos na ausência de pessoal-chave. As descrições de cargos para o pessoal-chave devem ser documentadas. A gestão da unidade deve garantir que os departamentos e as operações estejam devidamente providas de pessoal e alinhadas organizacionalmente para alcançar os objetivos de segurança de alimentos.
2.1.1.4 | A alta direção da unidade deve designar o profissional de SQF principal e substituto, para cada unidade, com responsabilidade e autoridade para: i. Supervisionar o desenvolvimento, a implementação, a revisão e a manutenção do Sistema SQF; ii. Tomar as ações apropriadas para garantir a integridade do Sistema SQF; e iii. Comunicar ao pessoal relevante todas as informações essenciais para garantir a implementação e manutenção efetivas do Sistema SQF. |  |  | Necessidade de identificar um instrutor de apoio.
2.1.1.5 | Os profissionais de SQF, principais e substitutos, devem: i. Ser empregados da unidade; ii. Ter um cargo de responsabilidade em relação à gestão do Sistema SQF da unidade; iii. Ter concluído um Treinamento APPCC; iv. Ter competência para implementar e manter planos de segurança de alimentos baseados em APPCC; e v. Compreender o Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos e os requisitos para implementar e manter um Sistema SQF relevante ao escopo de certificação da unidade.
2.1.1.6 | A alta direção da unidade deve alocar recursos para atender às necessidades de treinamento da unidade, e garantir que os treinamentos sejam implementados e atendam aos requisitos descritos nos elementos do sistema 2.9 e que o pessoal da unidade tenha as competências requeridas para desempenhar as funções que afetam a legalidade e a segurança dos produtos alimentícios.
2.1.1.7 | A alta direção da unidade deve garantir a integridade e a operação contínua do sistema de segurança de alimentos, no caso de mudanças organizacionais ou de pessoal dentro da empresa ou das instalações associadas.
2.1.1.8 | A alta direção da unidade deve designar períodos de restrição, para evitar que auditorias de recertificação não anunciadas ocorram fora da safra/campanha ou quando a unidade não estiver operando por motivos legítimos do negócio. A lista de datas restritas e sua justificativa devem ser enviadas ao organismo de certificação, no mínimo um (1) mês antes do período de recertificação de sessenta (60) dias para a auditoria não anunciada acordada.
2.1.2 | Análise crítica pela alta direção (obrigatório)
2.1.2.1 | O Sistema SQF deve ser analisado criticamente pela alta direção da unidade pelo menos anualmente e incluir: i. Alterações na documentação do sistema de gestão de segurança de alimentos (políticas, procedimentos, especificações, plano de segurança de alimentos); ii. O desempenho da cultura de segurança de alimentos; iii. Os objetivos de segurança de alimentos e as medições de desempenho; iv. As ações corretivas e preventivas, e as tendências nos achados das auditorias internas e externas, reclamações de clientes e atividades de verificação e validação; v. O sistema de gestão de perigos e riscos; e vi. O acompanhamento das ações das análises críticas anteriores feitas pela alta direção. Devem ser mantidos registros de todas as análises críticas e atualizações feitas pela alta direção.
2.1.2.2 | Os profissionais de SQF devem atualizar a alta direção da unidade, pelo menos uma vez por mês, sobre questões que afetam a implementação e manutenção do Sistema SQF. As atualizações e as respostas da alta direção devem ser documentadas.
2.1.3 | Gestão de reclamações (obrigatório)
2.1.3.1 | Devem ser documentados e implementados os métodos e a responsabilidade pelo manuseio, investigação e resolução das reclamações de segurança de alimentos por clientes comerciais, consumidores e autoridades, decorrentes de produtos fabricados ou manipulados na unidade ou co-fabricados.
2.1.3.2 | As tendências adversas dos dados das reclamações de clientes devem ser investigadas e analisadas, e a causa raiz deve ser estabelecida pelo pessoal com conhecimento sobre os incidentes.
2.1.3.3 | Ações corretivas e preventivas devem ser implementadas com base na gravidade do incidente e na análise da causa raiz, conforme descrito em 2.5.3. Devem ser mantidos registros das reclamações de clientes, suas investigações e resoluções.
2.2 | Controle de documentos e registros
2.2.1 | Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos (obrigatório)
2.2.1.1 | Os métodos e procedimentos que a unidade usa para atender aos requisitos do Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos deve ser mantida em documentação eletrônica e/ou impressa. Estes documentos serão disponibilizados para o pessoal relevante e incluirão: i. Um resumo das políticas de segurança de alimentos da organização e os métodos que serão aplicados para atender aos requisitos dessa norma; ii. A política de segurança de alimentos e o organograma da empresa; iii. Os processos e produtos incluídos no escopo da certificação; iv. Regulamentos de segurança de alimentos aplicáveis à unidade de fabricação e aos países de venda (se conhecidos); v. Especificações de matérias-primas, ingredientes, embalagens e produtos acabados; vi. Procedimentos de segurança de alimentos, programas de pré-requisitos, planos de segurança de alimentos; vii. Controles de processos que afetam a segurança dos produtos; e viii. Outra documentação necessária para apoiar o desenvolvimento, a implementação, a manutenção e o controle do Sistema SQF.
2.2.1.2 | Planos de segurança de alimentos, boas práticas de fabricação e todos os aspectos relevantes do Sistema SQF devem ser revisados, atualizados e comunicados conforme necessário, quando quaisquer mudanças implementadas afetarem a capacidade da unidade de fornecer alimentos seguros. Todas as mudanças nos planos de segurança de alimentos, boas práticas de fabricação e outros aspectos do Sistema SQF devem ser validadas ou justificadas antes de sua implementação. Os motivos para a mudança devem ser documentados.
2.2.2 | Controle de documentos (obrigatório)
2.2.2.1 | Devem ser documentados e implementados os métodos e a responsabilidade de manter o controle dos documentos e de garantir que o pessoal tenha acesso aos requisitos e instruções vigentes. Devem ser mantidos documentos e emendas aos documentos vigentes do Sistema SQF.
2.2.3 | Registros (obrigatório)
2.2.3.1 | Os métodos, a frequência e a responsabilidade pela verificação, manutenção e retenção de registros devem ser documentados e implementados.
2.2.3.2 | Todos os registros devem ser legíveis e confirmados por aqueles que realizam atividades de monitoramento que demonstram que as inspeções, análises e outras atividades essenciais foram realizadas.
2.2.3.3 | Os registros devem estar prontamente acessíveis, ser recuperáveis e estar armazenados em segurança para prevenir acesso não autorizado, perda, danos e deterioração. Os períodos de retenção devem estar de acordo com os requisitos legais, regulatórios e do cliente, sendo, no mínimo, o prazo de validade do produto ou estabelecido pela unidade, se não houver prazo de validade.
2.3 | Especificações, formulações, realização e aprovação dos fornecedores
2.3.1 | Formulação e realização do produto
2.3.1.1 | Devem ser documentados e implementados os métodos e a responsabilidade pela criação e desenvolvimento de novas formulações de produtos e pela conversão de conceitos de produtos em realização comercial.
2.3.1.2 | Formulações de novos produtos, os processos de fabricação e o cumprimento dos requisitos dos produtos devem ser estabelecidos, validados e verificados por ensaios na unidade e testes dos produtos, conforme necessário, para garantir a segurança dos produtos. As formulações de produtos devem ser desenvolvidas por pessoas autorizadas, para garantir que atendam ao uso pretendido. Quando necessário, testes de prazo de validade devem ser conduzidos para validar e verificar um novo produto quanto a: i. Requisitos de manipulação e armazenamento antes de chegar ao consumidor, incluindo o estabelecimento de "consumir até", "data de validade" ou terminologia equivalente; ii. Critérios microbiológicos, quando aplicáveis; e iii. Preparação pelo consumidor, quando aplicável, e requisitos de armazenamento e manuseio.
2.3.1.3 | Um plano de segurança de alimentos deve ser validado e verificado pela equipe de segurança de alimentos da unidade, para cada novo produto e processo associado, até a conversão para a produção e distribuição comercial ou quando ocorrer uma mudança nos ingredientes, processos ou embalagem que possa afetar a segurança de alimentos.
2.3.1.4 | Formulações de produtos e processos de fabricação para produtos incluídos no escopo da certificação devem ser revisados quando houver mudanças em materiais, ingredientes ou equipamentos.
2.3.1.5 | Os fluxos de todos os processos de fabricação, novos e existentes, devem ser projetados para garantir que o produto seja fabricado de acordo com as formulações de produto aprovadas e para prevenir a contaminação cruzada.
2.3.1.6 | Devem ser mantidos registros dos projetos de produto, formulações, conformidade de rótulo, fluxos de processo, testes de prazo de validade e aprovações para todos os produtos, novos e existentes.
2.3.2 | Especificações (matérias-primas, embalagens, produtos acabados e serviços)
2.3.2.1 | Devem ser documentados os métodos e a responsabilidade pelo desenvolvimento, gestão e aprovação das especificações de matérias-primas, produtos acabados e embalagens.
2.3.2.2 | As especificações para todas as matérias-primas e embalagens, incluindo, entre outros, ingredientes, aditivos, produtos químicos perigosos, coadjuvantes de tecnologia e embalagens que impactem a segurança do produto acabado, devem ser documentadas e mantidas atualizadas.
2.3.2.3 | Todas as matérias-primas, embalagens e ingredientes, incluindo aqueles recebidos de outras unidades sob o mesmo controle corporativo, devem cumprir as especificações e a legislação relevante no país de fabricação e dos países de destino, se conhecidos.
2.3.2.4 | Matérias-primas, embalagens e ingredientes devem ser validados para garantir que a segurança do produto não seja comprometida e que o material seja adequado para o uso pretendido.
2.3.2.5 | A gestão da unidade deve exigir que os fornecedores de matérias-primas aprovados notifiquem a unidade sobre mudanças na composição dos produtos que possam impactar na formulação dos produtos (por exemplo, teor proteico, umidade, perfis de aminoácidos, níveis de contaminantes, alergênicos e/ou outros parâmetros que podem variar por cultura ou safra/campanha).
2.3.2.6 | A verificação da embalagem deve incluir uma certificação de que todas as embalagens que entram em contato direto com alimentos atendem aos critérios de aprovação ou de aceitação regulatória. A documentação deve estar na forma de uma declaração de garantia contínua de conformidade, um certificado de conformidade ou um certificado da agência regulatória aplicável. Na ausência do certificado de conformidade, certificado de análise ou de carta de garantia, análises para confirmar a ausência de possível migração química da embalagem para o alimento devem ser conduzidas e registros devem ser mantidos.
2.3.2.7 | Os rótulos dos produtos acabados devem ser precisos, cumprir a legislação relevante e ser aprovados por pessoal qualificado da empresa.
2.3.2.8 | A descrição dos serviços para prestadores de serviços terceirizados que tenham impacto sobre a segurança do produto deve ser documentada, atualizada, incluir uma descrição completa dos serviços a serem prestados e detalhar os requisitos de treinamento relevantes de todo o pessoal terceirizado.
2.3.2.9 | As especificações do produto acabado devem ser documentadas, atualizadas, aprovadas pela unidade e por seu cliente, acessíveis ao pessoal relevante e devem incluir, quando aplicável: i. Os limites microbiológicos, químicos e físicos; ii. A composição para atender às alegações do rótulo; iii. Os requisitos de rotulagem e embalagem; e iv. As condições de armazenamento.
2.3.2.10 | As especificações para matérias-primas e embalagens, produtos químicos, coadjuvantes de tecnologia, serviços terceirizados e produtos acabados devem ser revisadas à medida que ocorram mudanças que impactem a segurança do produto. Devem ser mantidos registros das revisões. Uma lista de todas as especificações acima deve ser mantida e estar sempre atualizada.
2.3.3 | Fabricantes terceirizados
2.3.3.1 | Devem ser documentados e implementados os métodos e a responsabilidade de garantir todos os acordos com fabricantes contratados, relacionados à segurança de alimentos, requisitos de produtos do cliente, realização e entrega.
2.3.3.2 | A unidade deve estabelecer um método para determinar o nível de risco para a segurança de alimentos do produto fabricado por contrato, e deve documentar o risco. A unidade deve garantir que: i. Os produtos e processos de co-fabricantes considerados de alto risco passaram por uma auditoria feita pela unidade ou por uma agência terceirizada, para confirmar a conformidade com o Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos e com os requisitos regulatórios e do cliente; ii. Os produtos e processos de co-fabricantes considerados de baixo risco atendem aos requisitos do Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos, ou outros programas de certificação reconhecidos pela GFSI e aos requisitos regulatórios e do cliente; e iii. as alterações nos contratos sejam aprovadas por ambas as partes e comunicadas ao pessoal relevante.
2.3.3.3 | Contratos com empresas de armazenamento e distribuição terceirizadas devem incluir os requisitos de produto do cliente e conformidade com a cláusula 2.3.3.2 do Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos. Os contratos devem ser aprovados por ambas as partes e comunicados ao pessoal relevante. A unidade deve verificar a conformidade com o Código SQF e garantir que os requisitos regulatórios e do cliente sejam sempre atendidos.
2.3.3.4 | Devem ser mantidos registros de auditorias, contratos e alterações de contratos, e suas respectivas aprovações.
2.3.4 | Programa de aprovação de fornecedores (obrigatório)
2.3.4.1 | A responsabilidade e o procedimento para selecionar, avaliar, aprovar e monitorar um fornecedor aprovado devem ser documentados e implementados. Deve ser mantido um registro atualizado dos fornecedores aprovados, das inspeções de recebimento e das auditorias de fornecedores.
2.3.4.2 | O programa de aprovação de fornecedores deve ser baseado no desempenho anterior de um fornecedor e no nível de risco das matérias-primas, ingredientes, coadjuvantes de tecnologia, embalagem e serviços prestados, e deve conter, no mínimo: i. As especificações acordadas (consulte 2.3.2); ii. Referência ao nível de risco aplicado a matérias-primas, ingredientes, embalagens e serviços do fornecedor aprovado; iii. Um resumo dos controles de segurança de alimentos que foram implementados pelo fornecedor aprovado; iv. Os métodos para conceder status de fornecedor aprovado; v. Os métodos e a frequência do monitoramento dos fornecedores aprovados; vi. Os detalhes dos certificados de conformidade, se necessário; e vii. Os métodos e a frequência da revisão do desempenho e do status do fornecedor aprovado.
2.3.4.3 | A verificação de matérias-primas deve incluir certificados de conformidade, certificados de análise, ou amostragem e testes. A frequência de verificação deve ser determinada pela unidade.
2.3.4.4 | O recebimento de matérias-primas, ingredientes, coadjuvantes de tecnologia e embalagens de fornecedores não aprovados só será aceitável em situação de emergência, e desde que uma inspeção de recebimento ou análise seja conduzida e registrada antes do uso.
2.3.4.5 | Matérias-primas, ingredientes e embalagens recebidos de outras unidades sob a mesma propriedade corporativa devem estar sujeitos aos mesmos requisitos de especificação (consulte 2.3.2), requisitos de fornecedores aprovados e inspeções de recebimento aplicados a todos os outros fornecedores de materiais.
2.3.4.6 | As auditorias de fornecedores devem ser baseadas no risco (conforme determinado em 2.3.4.2) e devem ser conduzidas por pessoas que conheçam bem os requisitos regulatórios e de segurança de alimentos aplicáveis, e sejam treinadas em técnicas de auditoria.
2.4 | Sistema de Segurança de Alimentos
2.4.1 | Legislação de alimentos (obrigatório)
2.4.1.1 | A unidade deve garantir que, no momento da entrega aos clientes, os produtos acabados estejam em conformidade com a legislação de segurança de alimentos aplicável no país de fabricação e de venda. Isso inclui conformidade com os requisitos legislativos aplicáveis a limites máximos de resíduos, segurança de alimentos, embalagem, descrição do produto, pesos líquidos, rotulagem nutricional, alergênicos, e rotulagem de aditivos, rotulagem de alimentos de identidade preservada, quaisquer outros critérios listados na legislação de alimentos e nos códigos de prática relevantes estabelecidos pelo setor.
2.4.1.2 | Devem ser documentados e implementados os métodos e a responsabilidade de garantir que a unidade esteja a par das mudanças na legislação relevante, desenvolvimentos científicos e técnicos, questões emergentes de segurança de alimentos e códigos de práticas relevantes do setor.
2.4.1.3 | O SQFI e o organismo de certificação devem ser notificados por escrito dentro de vinte e quatro (24) de uma advertência ou evento regulatório. A notificação ao SQFI deve ser enviada por e-mail para foodsafetycrisis@sqfi.com.
2.4.2 | Boas práticas de fabricação (obrigatório)
2.4.2.1 | A unidade deve garantir que as boas práticas de fabricação aplicáveis, descritas no módulo 11 deste Código de Segurança de Alimentos, sejam aplicadas ou excluídas de acordo com uma análise de risco por escrito, descrevendo a justificativa para a exclusão ou a evidência da eficácia das medidas de controle alternativas que garantem que a segurança de alimentos não seja comprometida.
2.4.2.2 | As boas práticas de fabricação aplicáveis ao escopo da certificação, descrevendo como a segurança de alimentos é controlada e garantida, devem ser documentadas e implementadas.
2.4.3 | Plano de segurança de alimentos (obrigatório)
2.4.3.1 | Um plano de segurança de alimentos deve ser preparado de acordo com as doze etapas identificadas nas diretrizes do APPCC da Comissão do Codex Alimentarius. O plano de segurança de alimentos deve ser efetivamente implementado e mantido, e deve descrever como a unidade controla e garante a segurança de alimentos dos produtos, ou grupos de produtos, incluídos no escopo da certificação SQF e seus processos associados. Pode ser necessário mais de um plano de segurança de alimentos APPCC para cobrir todos os produtos incluídos no escopo da certificação.
2.4.3.2 | O plano ou planos de segurança de alimentos devem ser desenvolvidos e mantidos por uma equipe multidisciplinar que inclua o profissional de SQF e o pessoal da unidade com conhecimento técnico, de produção e engenharia das matérias-primas relevantes, embalagem, coadjuvantes de tecnologia, produtos e processos associados. Se não houver experiência relevante na unidade, pode-se obter orientação de outras fontes para auxiliar a equipe de segurança de alimentos.
2.4.3.3 | O escopo de cada plano de segurança de alimentos deve ser desenvolvido e documentado, incluindo o início e os pontos finais dos processos em consideração e todas as entradas e saídas relevantes.
2.4.3.4 | As descrições de todos os produtos incluídos no escopo dos planos de segurança de alimentos devem ser desenvolvidas e documentadas. As descrições devem fazer referência às especificações do produto acabado (consulte 2.3.2.9), mais quaisquer informações adicionais relevantes para a segurança do produto, como pH, atividade da água, composição e/ou condições de armazenamento.
2.4.3.5 | O uso pretendido de cada produto deve ser determinado e documentado pela equipe de segurança de alimentos. Isso deve incluir grupos de consumidores-alvo, o potencial de consumo por grupos vulneráveis da população, requisitos para processamento adicional, se aplicável, e usos alternativos potenciais do produto.
2.4.3.6 | A equipe de segurança de alimentos deve desenvolver e documentar um fluxograma abrangendo o escopo de cada plano de segurança de alimentos. O fluxograma deve incluir todas as etapas do processo, todas as matérias-primas, embalagens, utilidades (por exemplo, água, vapor, gases, conforme aplicável), paradas programadas do processo e todas as saídas do processo, incluindo resíduos e retrabalho. Cada fluxograma deve ser confirmado pela equipe de segurança de alimentos ao longo de todas as etapas e horários de operação.
2.4.3.7 | A equipe de segurança de alimentos deve identificar e documentar todos os perigos para a segurança de alimentos que possam razoavelmente ocorrer em cada etapa dos processos, incluindo matérias-primas e outros insumos.
2.4.3.8 | A equipe de segurança de alimentos deve conduzir uma análise de perigos para cada perigo identificado, determinando quais são significativos, ou seja, sua eliminação ou redução a um nível aceitável é necessária para controlar a segurança dos alimentos. A metodologia para determinar a significância do perigo deve ser documentada e usada consistentemente, para avaliar todos os perigos potenciais.
2.4.3.9 | A equipe de segurança de alimentos deve determinar e documentar as medidas de controle que devem ser aplicadas a todos os perigos significativos. Mais de uma medida de controle pode ser necessária para controlar um perigo identificado, e mais de um perigo significativo pode ser controlado por uma medida de controle específica.
2.4.3.10 | Com base nos resultados da análise de perigo (consulte 2.4.3.8), a equipe de segurança de alimentos deve identificar as etapas no processo em que o controle deve ser aplicado para eliminar um perigo significativo ou reduzi-lo a um nível aceitável (ou seja, um ponto crítico de controle ou PCC). Nos casos em que um perigo significativo é identificado em uma etapa do processo, mas não existe medida de controle, a equipe de segurança de alimentos deve modificar o processo para incluir uma medida de controle apropriada.
2.4.3.11 | Para cada PCC identificado, a equipe de segurança de alimentos deve determinar e documentar os limites que separam os produtos seguros dos produtos inseguros (limites críticos). A equipe de segurança de alimentos deve validar todos os limites críticos para garantir o nível de controle dos perigos à segurança de alimentos identificados e que todos os limites críticos e todas as medidas de controle, individualmente ou em combinação, forneçam eficazmente o nível de controle necessário (consulte 2.5.2.1).
2.4.3.12 | A equipe de segurança de alimentos deve desenvolver e documentar procedimentos para monitorar os PCCs, garantindo que permaneçam dentro dos limites estabelecidos (consulte 2.4.3.11). Os procedimentos de monitoramento devem identificar o pessoal designado para conduzir o monitoramento, os métodos de amostragem e teste, incluindo a frequência dos testes.
2.4.3.13 | A equipe de segurança de alimentos deve desenvolver e documentar procedimentos de desvio que identifiquem a disposição do produto afetado quando o monitoramento indicar uma perda de controle em um PCC. Os procedimentos também devem determinar ações para corrigir a etapa do processo e evitar a recorrência da falha de segurança.
2.4.3.14 | Os planos de segurança de alimentos documentados e aprovados devem ser implementados integralmente. A implementação eficaz deve ser monitorada pela equipe de segurança de alimentos e uma revisão completa dos planos documentados e implementados deve ser conduzida pelo menos anualmente, ou quando ocorrerem mudanças em processos, equipamentos, insumos ou outras, que afetem a segurança do produto.
2.4.3.15 | Deve haver procedimentos implementados para verificar se os pontos críticos de controle são monitorados de forma eficaz e se as ações corretivas apropriadas são aplicadas. Os planos de segurança de alimentos implementados devem ser parte da verificação do Sistema SQF (consulte 2.5).
2.4.3.16 | O monitoramento dos pontos críticos de controle, ações corretivas e registros de verificação devem ser mantidos e usados de modo apropriado.
2.4.3.17 | Quando as legislações de segurança de alimentos no país de produção e destino (se conhecido) prescreverem uma metodologia de controle de segurança de alimentos diferente das diretrizes de APPCC da Comissão do Codex Alimentarius, a equipe de segurança de alimentos deve implementar planos de segurança de alimentos que atendam aos requisitos do Codex e regulatórios de alimentos.
2.4.4 | Amostragem, inspeção e análise de produtos
2.4.4.1 | Os métodos, a responsabilidade e os critérios para amostragem, inspeção e/ou análise de matérias-primas, produto em processo e produto acabado devem ser documentados e implementados. Os métodos aplicados devem garantir que as inspeções e análises sejam realizadas em intervalos regulares, conforme requerido, e de acordo com as especificações e requisitos legais acordados. A amostragem e o teste devem ser representativos do lote do processo e garantir que controles de processo sejam mantidos, para atender às especificações e formulação.
2.4.4.2 | As análises de produtos devem ser conduzidas conforme métodos nacionalmente reconhecidos ou requisitos da empresa, ou métodos alternativos que sejam validados como equivalentes aos métodos nacionalmente reconhecidos. Quando laboratórios internos forem usados para realizar análises ambientais, de insumos ou de produtos, os métodos de amostragem e ensaios devem estar de acordo com os requisitos aplicáveis da ISO/IEC 17025, incluindo testes de proficiência anuais para o pessoal que realiza as análises. Os laboratórios externos devem ser acreditados de acordo com a ISO/IEC 17025, ou norma internacional equivalente, e incluídos na lista de especificações de serviços terceirizados da unidade (consulte 2.3.2.11).
2.4.4.3 | Os laboratórios internos que conduzam análises químicas e microbiológicas que possam representar um risco para a segurança do produto devem estar localizados separadamente de qualquer atividade de processamento ou de manipulação de alimentos, e ser projetados de forma a limitar o acesso apenas ao pessoal autorizado. A sinalização deve identificar a área do laboratório como restrita, acessível somente por pessoal autorizado.
2.4.4.4 | Devem ser tomadas providências para isolar e conter todos os resíduos de laboratório perigosos, mantidos nas instalações, e gerenciá-los separadamente dos resíduos de alimentos. As saídas dos resíduos de laboratório devem, no mínimo, estar a jusante dos drenos que servem às áreas de processamento e manipulação de alimentos.
2.4.4.5 | As amostras de retenção, se exigidas por clientes ou regulamentos, devem ser armazenadas de acordo com as condições típicas de armazenamento do produto e mantidas durante o prazo de validade declarado do produto.
2.4.4.6 | Devem ser mantidos registros de todas as inspeções e análises.
2.4.5 | Produtos e materiais não conformes
2.4.5.1 | A responsabilidade e os métodos que descrevem como lidar com produtos, matérias-primas, ingredientes, produto em processo ou embalagens não conformes, detectados durante o recebimento, armazenamento, processamento, manipulação ou entrega, devem ser documentados e implementados. Os métodos aplicados devem garantir que: i. O produto não conforme seja colocado em quarentena, identificado, manipulado e/ou descartado de forma a minimizar o risco de uso inadvertido, uso indevido ou risco para a integridade do produto acabado; e ii. Todo o pessoal relevante esteja ciente dos requisitos da organização para quarentena e liberação aplicáveis ao produto colocado em status de quarentena.
2.4.5.2 | Devem ser mantidos registros de quarentena e de manipulação, ação corretiva ou descarte de materiais ou produtos não conformes.
2.4.6 | Retrabalho do produto
2.4.6.1 | A responsabilidade e os métodos que descrevem como os ingredientes, as embalagens ou os produtos são retrabalhados devem ser documentados e implementados. Os métodos aplicados devem garantir que: i. As operações de retrabalho sejam supervisionadas por pessoal qualificado; ii. O produto retrabalhado seja claramente identificado e rastreável; iii. O produto retrabalhado seja processado de acordo com o plano de segurança de alimentos da unidade; iv. Cada lote de produto retrabalhado seja inspecionado ou analisado conforme necessário, antes da liberação; v. As inspeções e análises estejam em conformidade com os requisitos descritos no elemento 2.4.4.1; vi. A liberação de produto retrabalhado esteja em conformidade com o elemento 2.4.7; e vii. O produto retrabalhado não afete a segurança ou integridade do produto acabado. Sejam mantidos registros de todas as operações de retrabalho.
2.4.7 | Liberação de produtos (obrigatório)
2.4.7.1 | A responsabilidade e os métodos para liberação de produtos devem ser documentados e implementados. Os métodos aplicados devem garantir que o produto seja liberado por pessoal autorizado e somente depois que todas as inspeções e análises forem concluídas e documentadas com sucesso, para verificar se os controles de legislação e outros controles de segurança de alimentos estabelecidos foram cumpridos. Devem ser mantidos registros de todas as liberações de produtos.
2.4.7.2 | A liberação do produto deve incluir um procedimento para confirmar que os rótulos do produto estão em conformidade com a legislação de alimentos aplicável no país de fabricação e nos países de uso ou venda, se conhecidos (consulte 2.4.1.1). Se o produto for embalado e distribuído a granel ou sem rótulos, as informações do produto devem ser disponibilizadas para informar aos clientes e/ou consumidores sobre os requisitos para seu uso seguro.
2.4.7.3 | Caso a unidade use liberação positiva, com base no patógeno ou análise química do produto, um procedimento deve ser implementado para garantir que o produto não seja liberado até que resultados aceitáveis tenham sido recebidos. Caso sejam usados armazéns fora da unidade ou terceirizados, esses requisitos devem ser efetivamente comunicados e deve ser verificado se estão sendo seguidos.
2.4.8 | Monitoramento ambiental
2.4.8.1 | Um programa de monitoramento ambiental, baseado em risco, deve estar implementado para todos os processos de fabricação de alimentos e áreas adjacentes imediatas com impacto nos processos de fabricação. A responsabilidade e os métodos para o programa de monitoramento ambiental devem ser documentados e implementados.
2.4.8.2 | Deve ser preparado um cronograma de amostragem e testes ambientais. Este deve, no mínimo: i. Detalhar os patógenos ou organismos indicadores aplicáveis para testes naquele setor industrial; ii. Listar o número de amostras a serem coletadas e a frequência da amostragem; iii. Descrever os locais onde as amostras devem ser coletadas e o rodízio dos locais, conforme necessário; e iv. Descrever os métodos para tratar resultados elevados ou indesejáveis.
2.4.8.3 | Os resultados das análises ambientais devem ser monitorados, rastreados e suas tendências identificadas, e as ações preventivas (consulte 2.5.3.1) devem ser implementadas quando resultados insatisfatórios ou tendências forem observados.
2.5 | Verificação do Sistema SQF
2.5.1 | Validação e eficácia (obrigatório)
2.5.1.1 | Os métodos, a responsabilidade e os critérios para garantir a eficácia de todos os elementos aplicáveis ao Programa SQF devem ser documentados e implementados. Os métodos aplicados devem validar que: i. É confirmado que boas práticas de fabricação garantem que os resultados requeridos são alcançados; ii. Os limites críticos de segurança de alimentos são revisados anualmente e revalidados ou justificados por normas regulatórias quando ocorrerem mudanças; e iii. Mudanças nos processos ou procedimentos são avaliadas para garantir que os controles ainda são eficazes. Devem ser mantidos registros de todas as atividades de validação.
2.5.2 | Atividades de verificação (obrigatório)
2.5.2.1 | Devem ser documentados e implementados os métodos, a responsabilidade e os critérios para verificar o monitoramento das Boas Práticas de Fabricação, pontos críticos de controle e outros controles de segurança de alimentos, além da legalidade dos produtos certificados. Os métodos aplicados devem garantir que o pessoal responsável por verificar as atividades de monitoramento autorize cada registro verificado.
2.5.2.2 | Deve ser elaborado e implementado um cronograma de verificação, descrevendo as atividades de verificação, a frequência de realização e a pessoa responsável por cada atividade. Devem ser mantidos registros de verificação das atividades.
2.5.3 | Ação corretiva e preventiva (obrigatório)
2.5.3.1 | A responsabilidade e os métodos que definem como as ações corretivas e preventivas são determinadas, implementadas e verificadas, incluindo a identificação da causa raiz e a resolução da não conformidade de limites críticos de segurança de alimentos e desvios dos requisitos de segurança de alimentos, devem ser documentados e implementados. Desvios dos requisitos de segurança de alimentos podem incluir reclamações de clientes, não conformidades constatadas em auditorias e inspeções internas ou externas, produtos e equipamentos não conformes, recolhimentos e recalls, conforme apropriado.
2.5.3.2 | Devem ser mantidos registros de todas as investigações, análise de causa raiz e resoluções de não conformidades, suas correções e da implementação de ações preventivas.
2.5.4 | Auditorias internas e inspeções (obrigatório)
2.5.4.1 | Os métodos e a responsabilidade pela programação e condução de auditorias internas para verificar a eficácia do Sistema SQF devem ser documentados e implementados. As auditorias internas devem ser realizadas integralmente e, pelo menos, anualmente. Os métodos aplicados devem garantir que: i. Todos os requisitos aplicáveis do Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos sejam auditados, de acordo com a lista de verificação de auditoria SQF ou uma ferramenta semelhante; ii. Sejam registradas evidências objetivas para verificar a conformidade e/ou não conformidade; iii. Sejam realizadas ações corretivas e preventivas para as deficiências identificadas durante as auditorias internas; e iv. Os resultados da auditoria sejam comunicados aos gestores relevantes e ao pessoal responsável pela implementação e verificação das ações corretivas e preventivas.
2.5.4.2 | O pessoal que realiza auditorias internas deve ser treinado e competente nos procedimentos de auditoria interna. Quando possível, o pessoal que conduz auditorias internas deve ser independente da função que está sendo auditada.
2.5.4.3 | Devem ser planejadas e realizadas inspeções regulares da unidade e dos equipamentos, para verificar se as boas práticas de fabricação e a manutenção de instalações e equipamentos estão em conformidade com o Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos. A unidade deve: i. Fazer correções ou tomar ações corretivas e preventivas; e ii. Manter registros de inspeções e quaisquer ações corretivas realizadas.
2.5.4.4 | Os registros de auditorias internas e inspeções, e de quaisquer ações corretivas e preventivas tomadas como resultado das auditorias internas, devem ser mantidos de acordo com 2.5.3. Mudanças implementadas a partir de auditorias internas, que tenham impacto na capacidade da unidade de fornecer alimentos seguros, devem exigir uma revisão dos aspectos aplicáveis do Sistema SQF (consulte 2.3.1.3).
2.6 | Rastreabilidade de produtos e gestão de crises
2.6.1 | Identificação dos produtos (obrigatório)
2.6.1.1 | Os métodos e a responsabilidade pela identificação de matérias-primas, ingredientes, embalagens, produto em processo, insumos de processo e produtos acabados, durante todos os estágios de produção e armazenamento, devem ser documentados e implementados para garantir que: i. Matérias-primas, ingredientes, embalagens, produto em processo, insumos de processo e produtos acabados sejam claramente identificados durante todos os estágios de recebimento, produção, armazenamento e expedição; e ii. O produto acabado seja rotulado de acordo com a especificação do cliente e/ou requisitos regulatórios.
2.6.1.2 | Procedimentos de início de produção, troca de produto e troca de embalagem (incluindo mudanças de rótulo) de produtos devem ser documentados e implementados para garantir que o produto correto esteja na embalagem correta e com o rótulo correto, e que a troca seja inspecionada e aprovada por pessoa autorizada. Devem ser implementados procedimentos para garantir que o uso de rótulos seja reconciliado e quaisquer inconsistências investigadas e resolvidas. Devem ser mantidos registros de troca de produtos e de reconciliação de rótulo.
2.6.2 | Rastreabilidade de produtos (obrigatório)
2.6.2.1 | A responsabilidade e os métodos usados para rastrear o produto devem ser documentados e implementados para garantir que: i. O produto acabado seja rastreável, pelo menos, um passo adiante na direção do consumidor e, pelo menos, um passo atrás no processo na direção do fornecedor da fabricação; ii. A data de recebimento de matérias-primas, ingredientes, embalagens e materiais, além de outros insumos seja registrada (consulte 2.8.1.8 para rastreamento de produtos alimentícios contendo alergênicos.); iii. A rastreabilidade seja mantida onde o produto é retrabalhado (consulte 2.4.6); e iv. A eficácia do sistema de rastreabilidade do produto seja revisada, pelo menos anualmente, como parte da revisão do recall e recolhimento do produto (consulte 2.6.3.2). Devem ser mantidos registros do recebimento e uso de matérias-primas e materiais de embalagem, e da expedição e destino dos produtos acabados.
2.6.3 | Recolhimento e recall de produto (obrigatório)
2.6.3.1 | A responsabilidade e os métodos usados para recolher ou fazer recall do produto devem ser documentados e implementados. O procedimento deve: i. Identificar os responsáveis por iniciar, gerenciar e investigar o recolhimento ou recall de produto; ii. Descrever os procedimentos de gestão a serem implementados, incluindo fontes de assessoria jurídica, regulatória e orientação especializada, e informações essenciais de rastreabilidade; iii. Descrever um plano de comunicação para informar o pessoal da unidade, clientes, consumidores, autoridades e outros organismos essenciais de maneira oportuna e apropriada sobre a natureza do incidente; e iv. Garantir que o SQFI, o organismo de certificação e a autoridade regulatória apropriada sejam listados como organizações essenciais e notificados em casos de incidente de segurança de alimentos de natureza pública ou recall de produtos, por qualquer motivo.
2.6.3.2 | O sistema de recolhimento e recall de produtos deve ter sua eficácia revisada, testada e verificada ao menos anualmente. O teste deve incluir materiais recebidos (rastreabilidade mínima um passo atrás) e produto acabado (rastreabilidade mínima um passo adiante). Os testes devem ser realizados em produtos de diferentes turnos e materiais (incluindo material a granel) usados em diversos produtos e/ou em produtos enviados para uma ampla gama de clientes.
2.6.3.3 | Devem ser mantidos registros de testes de recolhimento e recall, investigações de causa raiz sobre recolhimentos e recalls reais, e das ações corretivas e preventivas aplicadas.
2.6.3.4 | O SQFI e o organismo de certificação devem ser notificados por escrito dentro de vinte e quatro (24) horas após a identificação de um evento de segurança de alimentos que exija notificação pública. O SQFI deve ser notificado por e-mail para foodsafetycrisis@sqfi.com.
2.6.4 | Planejamento da gestão de crises
2.6.4.1 | Um plano de gestão de crises, com base na compreensão dos perigos potenciais conhecidos (por exemplo, inundação, seca, incêndio, tsunami ou outros eventos climáticos graves, guerra ou conflito civil, falhas em sistemas informáticos, pandemia, falta de eletricidade ou de refrigeração, vazamento de amônia, greve de trabalhadores) que possam afetar a capacidade da unidade de fornecer alimentos seguros, deve ser documentado pela alta direção, delineando os métodos e a responsabilidade pelo plano que a unidade deve implementar para lidar com uma crise do negócio. O plano de gestão de crises deve incluir, no mínimo: i. Um membro da alta direção, responsável pela tomada de decisões, supervisão e início de ações decorrentes de um incidente de gestão de crises; ii. A nomeação e o treinamento de uma equipe de gestão de crises; iii. Os controles implementados para garantir que nenhuma resposta comprometa a segurança dos produtos; iv. As medidas para isolar e identificar os produtos afetados por uma resposta a uma crise; v. As medidas tomadas para verificar a aceitabilidade dos alimentos antes da liberação; vi. A elaboração e manutenção de uma lista atual de contatos para alertas de crise, incluindo clientes da cadeia de fornecimento; vii. Fontes de assistência jurídica e especializada; e viii. A responsabilidade pelas comunicações internas e pela comunicação com as autoridades, as organizações externas e a mídia.
2.6.4.2 | O plano de gestão de crises deve ser revisado, testado e verificado, pelo menos anualmente, com as falhas e as ações corretivas apropriadas documentadas. Devem ser mantidos registros das revisões do plano de gestão de crises.
2.7 | Defesa dos alimentos e fraude em alimentos
2.7.1 | Plano de defesa dos alimentos (obrigatório)
2.7.1.1 | Uma avaliação de ameaças à defesa dos alimentos deve ser conduzida para identificar ameaças que possam ser causadas por um ato deliberado de sabotagem ou terrorista.
2.7.1.2 | Um plano de defesa dos alimentos deve ser documentado, implementado e mantido com base na avaliação das ameaças (consulte 2.7.1.1). O plano de defesa dos alimentos deve atender aos requisitos legislativos, conforme aplicável, e deve incluir, no mínimo: i. Os métodos, a responsabilidade e os critérios para prevenir a adulteração de alimentos causada por um ato deliberado de sabotagem ou terrorista; ii. O nome do membro da alta direção da unidade, que é responsável pela defesa dos alimentos; iii. Os métodos implementados para garantir que apenas pessoal autorizado tenha acesso a equipamentos de produção e veículos, áreas de fabricação e armazenamento, através dos pontos de acesso designados; iv. Os métodos implementados para proteger pontos de processamento sensíveis contra adulteração intencional; v. As medidas tomadas para garantir o recebimento e armazenamento seguros de matérias-primas, ingredientes, embalagens, equipamentos e produtos químicos perigosos, para protegê-los de atos deliberados de sabotagem ou terrorismo; vi. As medidas implementadas para garantir que matérias-primas, ingredientes, embalagens (incluindo rótulos), produto em processo, insumos de processo e produtos acabados sejam mantidos em condições seguras de armazenamento e transporte; e vii. Os métodos implementados para registrar e controlar o acesso às dependências pelo pessoal da unidade, terceiros e visitantes.
2.7.1.3 | Devem ser fornecidas instruções a todo o pessoal relevante sobre a implementação efetiva do plano de defesa dos alimentos (consulte 2.9.2.1).
2.7.1.4 | O plano de avaliação e prevenção das ameaças à defesa dos alimentos deve ser revisado e testado pelo menos anualmente, ou quando o nível de ameaça, conforme definido pela avaliação de ameaças, mudar. Devem ser mantidos registros das revisões e dos testes do plano de defesa dos alimentos.
2.7.2 | Fraude em alimentos (obrigatório)
2.7.2.1 | Devem ser documentados, implementados e mantidos os métodos, a responsabilidade e os critérios para identificar a vulnerabilidade da unidade à fraude em alimentos, incluindo a suscetibilidade à substituição em matérias-primas ou ingredientes, rotulagem enganosa de produtos acabados, diluição ou falsificação.
2.7.2.2 | Deve ser desenvolvido e implementado um plano de mitigação de fraudes em alimentos, que especifique os métodos pelos quais as vulnerabilidades identificadas às fraudes em alimentos devam ser controladas, incluindo vulnerabilidades identificadas de segurança de alimentos dos ingredientes e dos materiais.
2.7.2.3 | Devem ser fornecidas instruções a todo o pessoal relevante sobre a implementação eficaz do plano de mitigação de fraude em alimentos (consulte 2.9.2.1).
2.7.2.4 | O plano de avaliação e mitigação de vulnerabilidade à fraude em alimentos deve ser revisado e verificado pelo menos anualmente, com as falhas e as ações corretivas documentadas. Devem ser mantidos registros das revisões.
2.8 | Gestão de alergênicos
2.8.1 | Controle de alergênicos (obrigatório)
2.8.1.1 | A responsabilidade e os métodos usados para controlar alergênicos e prevenir que fontes de alergênicos contaminem o produto devem ser documentados e implementados. O programa de gestão de alergênicos deve incluir: i. Uma análise de risco das matérias-primas, ingredientes e coadjuvantes de tecnologia, incluindo lubrificantes de grau alimentício, que contenham alergênicos alimentares; ii. Uma avaliação dos alergênicos alimentares relacionados ao local de trabalho, que podem se originar a partir de vestiários, máquinas de venda automática, refeitórios e visitantes; iii. Uma lista dos alergênicos aplicáveis no país de fabricação e nos países de destino, se conhecidos; iv. Uma lista dos alergênicos, acessível ao pessoal relevante; v. O controle dos perigos associados aos alergênicos e incorporados ao plano de segurança de alimentos; e vi. Os planos de gestão para controle dos alergênicos identificados.
2.8.1.2 | Devem ser fornecidas instruções a todo o pessoal relevante envolvido no recebimento ou manipulação de matérias-primas, produto em processo, retrabalho ou produto acabado sobre como identificar, manipular, armazenar e segregar matérias-primas e produtos contendo alergênicos.
2.8.1.3 | Devem ser tomadas providências para identificar claramente e segregar alimentos que contenham alergênicos. Os procedimentos de segregação devem ser implementados e monitorados continuamente.
2.8.1.4 | Se algum material alergênico puder estar presente, intencionalmente ou não, a limpeza e a sanitização de superfícies de contato com o produto entre trocas de linha devem ser eficazes, apropriadas para o risco e os requisitos legais, e suficientes para remover todos os alergênicos-alvo potenciais das superfícies de contato com o produto, incluindo aerossóis, conforme apropriado, para prevenir o contato cruzado. Devem ser fornecidos equipamentos separados para a manipulação e para a produção, onde não for possível a higiene e remoção ou segregação satisfatórias da linha.
2.8.1.5 | Com base na avaliação de risco, os procedimentos para validação e verificação da eficácia da limpeza e sanitização de áreas e equipamentos nos quais os alergênicos são usados devem ser documentados e implementados de modo eficaz.
2.8.1.6 | Onde puder haver presença de material alergênico, os procedimentos de troca de produtos devem ser documentados e implementados para eliminar o risco de contato cruzado.
2.8.1.7 | O sistema de identificação de produtos (consulte 2.6.1.1) deve providenciar identificação e rotulagem claras, de acordo com os requisitos regulatórios das linhas de produção e dos equipamentos onde alimentos contendo alergênicos são fabricados.
2.8.1.8 | O sistema de rastreabilidade de produto (consulte 2.6.2) deve levar em consideração as condições nas quais os alimentos contendo alergênicos são fabricados e garantir a rastreabilidade completa de todos os ingredientes e coadjuvantes de tecnologia usados.
2.8.1.9 | A unidade deve documentar e implementar métodos para controlar a correta informação dos rótulos dos produtos acabados (ou informações ao consumidor, quando aplicável) e garantir que o produto em processo e o produto acabado sejam fiéis ao rótulo com relação aos alergênicos. As medidas podem incluir aprovações de rótulos no recebimento, reconciliações de rótulos durante a produção, destruição de rótulos obsoletos, verificação de rótulos no produto acabado, conforme apropriado, e procedimentos de troca de produto.
2.8.1.10 | O retrabalho de produtos (consulte 2.4.6) contendo alergênicos alimentares deve ser conduzido em condições que garantam que a segurança e a integridade do produto sejam mantidas. Produtos retrabalhados contendo alergênicos devem ser claramente identificados e rastreáveis.
2.8.1.11 | As unidades que não manipulam materiais alergênicos nem fabricam produtos alergênicos devem documentar, implementar e manter um programa de gestão de alergênicos, abordando, no mínimo, a mitigação de alergênicos introduzidos ou alergênicos não intencionais através de fornecedores, fabricantes contratados, pessoal da unidade e atividades dos visitantes.
2.9 | Treinamento
2.9.1 | Requisitos de treinamento
2.9.1.1 | A responsabilidade de estabelecer as necessidades de treinamento e implementar os treinamentos do pessoal da organização para garantir que tenham as competências necessárias para desempenhar as funções que afetam os produtos, a legalidade e a segurança, deve ser definida e documentada (consulte 2.1.1.6).
2.9.1.2 | Deve ser fornecido treinamento apropriado para o pessoal que realiza as tarefas essenciais para a implementação eficaz do Sistema SQF e a manutenção dos requisitos regulatórios e de segurança de alimentos.
2.9.2 | Programa de treinamento (obrigatório)
2.9.2.1 | Um programa de treinamento deve ser documentado e implementado, descrevendo, no mínimo, as competências necessárias para tarefas específicas e os métodos de treinamento a serem aplicados ao pessoal que realiza tarefas associadas a: i. Implementação de APPCC para o pessoal envolvido no desenvolvimento e manutenção de planos de segurança de alimentos; ii. Procedimentos de monitoramento e de ação corretiva para todo o pessoal envolvido no monitoramento de pontos críticos de controle (PCCs); iii. Higiene pessoal para todo o pessoal envolvido na manipulação de produtos alimentícios e superfícies de contato com alimentos; iv. Boas práticas de fabricação e instruções de trabalho para todo o pessoal envolvido na manipulação de alimentos, processamento de alimentos, e equipamentos; v. Métodos de amostragem e de teste para todo o pessoal envolvido na amostragem e teste de matérias-primas, embalagens, produto em processo e produtos acabados; vi. Monitoramento ambiental para o pessoal relevante; vii. Gestão de alergênicos, defesa dos alimentos e fraude em alimentos para todo o pessoal relevante; e viii. Atividades identificadas como críticas para atender à implementação e manutenção eficazes do código SQF. O programa de treinamento deve incluir disposições para identificar e satisfazer as necessidades de treinamento de reciclagem da organização.
2.9.2.2 | Os materiais de treinamento, a realização de treinamentos e os procedimentos em todas as atividades críticas para atender à conformidade com as legislações e a manutenção da segurança de alimentos devem ser fornecidos em linguagem compreendida pelo pessoal.
2.9.2.3 | Os registros de treinamento devem ser mantidos e incluir: i. Nome do participante; ii. Descrição das habilidades; iii. Descrição do treinamento fornecido; iv. ​Data de conclusão do treinamento; v. Instrutor ou fornecedor do treinamento; e vi. Verificação de que o participante do treinamento é competente para realizar as atividades necessárias.

## Módulo 11
Lista de verificação para fabricação de alimentos, Edição 9
Cláusula | Item | Resposta principal | Evidência | Correção no local do fornecedor
11.1 | Localização e dependências da unidade
11.1.1 | Localização e aprovação das dependências
11.1.1.1 | A unidade deve avaliar as atividades locais e o ambiente da unidade para identificar quaisquer riscos que possam ter impacto adverso na segurança do produto, e implementar controles para quaisquer riscos identificados. A avaliação deve ser revisada em resposta a qualquer alteração no ambiente ou nas atividades do local. A construção e a operação em curso das dependências da unidade devem ser aprovadas pela autoridade competente.
11.1.2 | Materiais de construção
11.1.2.1 | Os pisos devem ser construídos com material liso, denso e resistente a impactos, que possa ser efetivamente nivelado e drenado e que seja impermeável a líquidos e possa ser limpo com facilidade. Os pisos devem ser inclinados em direção aos drenos de piso, em declives adequados para permitir a remoção eficaz de todo o excesso de fluxo ou água residual, nas condições normais de trabalho. Onde não houver drenagem de piso disponível, opções de tubulação para lidar com excesso de fluxo ou águas residuais devem ser implementadas.
11.1.2.2 | Os drenos devem ser construídos e localizados de modo que sejam fáceis de limpar e não representem perigo.
11.1.2.3 | O sistema sifonado com grelha para resíduos nos drenos deve estar localizado longe de quaisquer áreas de manipulação de alimentos ou das entradas das dependências.
11.1.2.4 | Paredes, divisórias, tetos e portas devem ser de construção durável. As superfícies internas devem ter superfície uniforme, regular e devem ser impermeáveis, com acabamento em cor clara, e devem ser mantidas limpas (consulte 11.2.5). Junções entre paredes e entre as paredes e o piso devem ser projetadas para serem facilmente limpas e vedadas para prevenir o acúmulo de resíduos de alimentos.
11.1.2.5 | Dutos, conduítes e tubulações que transportam ingredientes, produtos ou utilidades, como vapor ou água, devem ser projetados e construídos para prevenir a contaminação de alimentos, ingredientes e das superfícies de contato com alimentos, além de facilitar a limpeza. Uma análise de risco deve ser conduzida, para garantir que os riscos de contaminação de alimentos sejam mitigados.
11.1.2.6 | As tubulações que transportam resíduos sanitários ou águas residuais, localizadas diretamente sobre linhas de produtos ou áreas de armazenamento, devem ser projetadas e construídas para prevenir a contaminação de alimentos, materiais, ingredientes e superfícies de contato com alimentos, e devem facilitar a limpeza. Uma análise de risco deve ser conduzida, para garantir que os riscos de contaminação de alimentos sejam mitigados.
11.1.2.7 | As portas, escotilhas e janelas, e suas molduras nas áreas de processamento, manipulação ou armazenamento de alimentos, devem ser de material e construção que atendam aos mesmos requisitos funcionais das paredes e divisórias internas. As portas e escotilhas devem ser de construção sólida, e as janelas devem ser feitas de vidro à prova de estilhaçamento ou material similar.
11.1.2.8 | Os produtos devem ser processados e manipulados em áreas equipadas com teto ou outra estrutura aceitável, construída e mantida para evitar a contaminação dos produtos. Forros rebaixados, quando presentes, devem ser construídos para permitir o monitoramento de pragas, facilitar a limpeza e fornecer acesso às utilidades.
11.1.2.9 | Escadas, passarelas e plataformas em áreas de processamento e manipulação de alimentos devem ser projetadas e construídas para que não representem risco de contaminação do produto, e sem grelhas abertas diretamente sobre as superfícies expostas de produtos alimentícios. Elas devem ser mantidas limpas (consulte 11.2.5).
11.1.3 | Iluminação e luminárias
11.1.3.1 | A iluminação nas áreas de processamento, de manipulação de alimentos e nas estações de inspeção deve ter intensidade apropriada para permitir que o pessoal realize suas atividades de forma eficiente e eficaz, e deve cumprir com os regulamentos locais ou normas do setor para a intensidade da luz.
11.1.3.2 | Luminárias em áreas de processamento, estações de inspeção, áreas de armazenamento de ingredientes e embalagens, e em todas as áreas onde o produto esteja exposto, devem ser à prova de estilhaçamento, fabricadas com uma proteção à prova de estilhaçamento ou equipadas com revestimentos protetores e embutidas ou encaixadas no teto. Se as luminárias não puderem ser embutidas, as estruturas devem ser protegidas contra quebra acidental, fabricadas com materiais fáceis de limpar e incluídas ao programa de limpeza e sanitização.
11.1.3.3 | Luminárias no armazém, ou em outras áreas onde o produto estiver coberto ou protegido de outra forma, devem ser projetadas para prevenir a quebra e a contaminação dos produtos.
11.1.4 | Área de inspeção/controle de qualidade
11.1.4.1 | Se for necessária inspeção na linha, uma área adequada próxima à linha de processamento deverá ser fornecida para a inspeção do produto (consulte 2.4.4). A área de inspeção/controle de qualidade deve ser provida de instalações adequadas para análise e teste do tipo de produto sendo manipulado/processado. A área de inspeção deve: i. Ter fácil acesso às instalações de lavagem de mãos; ii. Permitir a manipulação e a remoção apropriados de resíduos; e iii. Ser mantida limpa, para evitar a contaminação do produto.
11.1.5 | Proteção contra poeira, insetos e pragas
11.1.5.1 | Todas as janelas externas, aberturas de ventilação, portas e outras aberturas devem ser efetivamente vedadas quando forem fechadas e ser à prova de poeira, animais daninhos e outras pragas. As portas para acesso externo do pessoal devem ser efetivamente à prova de insetos, equipadas com um dispositivo de fechamento automático e vedações adequadas para proteger contra a entrada de poeira, animais daninhos e outras pragas.
11.1.5.2 | As portas externas, incluindo portas suspensas em docas nas áreas de manipulação de alimentos, usadas para acesso a produtos, pedestres ou caminhões, devem ser projetadas e mantidas para prevenir a entrada de pragas por, pelo menos, um ou uma combinação dos seguintes métodos: i. Um dispositivo de fechamento automático; ii. Uma cortina de ar eficaz; iii. Uma tela à prova de pragas; iv. Um acessório à prova de pragas; e v. Vedação adequada ao redor dos caminhões nas áreas de docas.
11.1.5.3 | Dispositivos elétricos de controle de insetos, feromônios ou outras armadilhas e iscas devem ser localizados e operados para que não representem risco de contaminação para o produto, a embalagem, os recipientes ou o equipamento de processamento. Isca raticida venenosa não deve ser usada dentro de áreas de armazenamento de ingredientes ou de produtos, ou em áreas de processamento onde ingredientes, embalagens e produtos sejam manipulados, processados ou expostos.
11.1.6 | Ventilação
11.1.6.1 | Deve ser fornecida ventilação adequada às áreas fechadas de processamento e manipulação de alimentos. Quando apropriado, sistemas de pressão positiva de ar devem ser instalados, para prevenir contaminação através do ar.
11.1.6.2 | Todos os equipamentos e dispositivos de ventilação nas áreas de armazenamento e manipulação de produtos devem ser adequadamente limpos, de acordo com o item 11.2.5, para evitar condições não sanitárias.
11.1.6.3 | Devem ser instalados exaustores e coifas nas áreas abertas onde operações de cozimento sejam realizadas ou onde uma grande quantidade de vapor seja gerada. As velocidades de captura devem ser suficientes para evitar o acúmulo de condensado e evacuar todo o calor, os vapores e outros aerossóis para o exterior, através de uma coifa exaustora posicionada sobre os cozedores.
11.1.6.4 | Os ventiladores e exaustores devem ser protegidos contra a entrada de insetos e ser localizados de modo que não representem risco de contaminação, e devem ser mantidos limpos.
11.1.7 | Equipamentos e utensílios
11.1.7.1 | Devem ser documentadas e implementadas especificações para equipamentos e utensílios, além de procedimentos para compra de equipamentos.
11.1.7.2 | Equipamentos e utensílios devem ser projetados, construídos, instalados, operados e mantidos para atender a todos os requisitos regulatórios aplicáveis e não representar risco de contaminação aos produtos.
11.1.7.3 | As salas de armazenamento de equipamentos devem ser projetadas e construídas para permitir o armazenamento higiênico e eficaz de equipamentos e recipientes. Quando possível, o equipamento que tem contato com alimentos deve ser separado do equipamento que não tem contato com alimentos.
11.1.7.4 | As superfícies de contato com produtos e as superfícies sem contato direto com alimentos, nas áreas de manipulação de alimentos, armazenamento de matérias-primas, armazenamento de embalagens e áreas de armazenamento refrigerado, devem ser construídas com materiais que não contribuam para o risco de segurança de alimentos.
11.1.7.5 | Bancadas, mesas, esteiras, misturadores, trituradores, selecionadoras e outros equipamentos de processamento mecânico devem ser projetados de forma sanitária e localizados de forma a permitir a limpeza apropriada. As superfícies dos equipamentos devem ser lisas, impermeáveis e não apresentar trincas ou fendas.
11.1.7.6 | Recipientes, tubulações e contêineres de produtos, usados para material comestível e não comestível, devem ser construídos com materiais não tóxicos, lisos, impermeáveis e de fácil limpeza, de acordo com 11.2.5.1. Os contêineres usados para material não comestível devem ser claramente identificados.
11.1.7.7 | Todos os equipamentos e utensílios devem ser limpos após o uso (consulte 11.2.5.1) ou em uma frequência definida e validada para controlar a contaminação, e devem ser armazenados em condição limpa e utilizável, para prevenir a contaminação microbiológica ou contato cruzado por alergênicos.
11.1.7.8 | Os veículos usados em áreas de contato, manipulação ou processamento de alimentos ou salas de armazenamento refrigerado devem ser projetados e operados de modo a não representar um perigo à segurança de alimentos.
11.1.7.9 | Equipamentos não conformes devem ser identificados, etiquetados e/ou segregados para reparo ou descarte, de forma a minimizar o risco de uso inadvertido e inadequado, ou o risco à integridade do produto acabado. Registros de manuseio, ação corretiva e/ou o descarte de equipamentos não conformes devem ser mantidos.
11.1.8 | Áreas externas e vias de acesso
11.1.8.1 | Deve ser estabelecido um ambiente externo adequado, e a eficácia das medidas deve ser monitorada e revisada periodicamente. As dependências, suas áreas adjacentes, as instalações de armazenamento, o maquinário e os equipamentos devem ser mantidos sem resíduos ou detritos acumulados, e a vegetação deve ser controlada de modo a não atrair pragas e animais daninhos, nem representar perigo à segurança de alimentos para a operação sanitária da unidade.
11.1.8.2 | Caminhos, vias de acesso e áreas de carregamento e descarregamento devem ser mantidas de modo a não representar perigo para a segurança de alimentos das operações das dependências. Elas devem ser adequadamente drenadas para evitar o acúmulo de água. Os drenos devem ser separados do sistema de drenagem da unidade, com remoção regular dos resíduos.
11.1.8.3 | Os caminhos das unidades coletivas do pessoal até as entradas da unidades devem ser eficazmente vedados.
11.2 | Operação da unidade
11.2.1 | Reparos e manutenção
11.2.1.1 | Os métodos e a responsabilidade pela manutenção e reparo de fábricas, equipamentos e edifícios devem ser documentados, planejados e implementados de forma a minimizar o risco de contaminação de produtos, embalagens ou equipamentos.
11.2.1.2 | A manutenção de rotina da fábrica e dos equipamentos, em qualquer área de processamento, manipulação ou armazenamento de alimentos, deve ser realizada de acordo com um cronograma de controle de manutenção e deve ser registrada. O cronograma de manutenção deve incluir edifícios, equipamentos e outras áreas das dependências, que sejam críticas para a manutenção da segurança do produto.
11.2.1.3 | As falhas da fábrica e dos equipamentos em qualquer área de processamento, manipulação ou armazenamento de alimentos devem ser documentadas e revisadas, e seus reparos incorporados ao cronograma de controle de manutenção.
11.2.1.4 | Os supervisores da unidade devem ser notificados da realização de manutenção ou reparos, em qualquer área de processamento, manipulação ou armazenamento.
11.2.1.5 | O supervisor de manutenção e o supervisor da unidade devem ser informados se quaisquer reparos ou atividades de manutenção representarem risco potencial à segurança do produto (por exemplo, pedaços de fio elétrico, luminárias danificadas e acessórios suspensos soltos). Quando possível, a manutenção deve ser realizada fora do horário de operação.
11.2.1.6 | Os reparos temporários, quando necessários, não devem representar risco à segurança de alimentos e devem ser incluídos nas inspeções de rotina (consulte 2.5.4.3) e no programa de limpeza. Deve haver um plano implementado para tratar da conclusão de reparos temporários, garantindo que não se tornem soluções permanentes.
11.2.1.7 | Equipamentos que entrem em contato com alimentos e equipamentos localizados sobre os equipamentos que entram em contato com alimentos devem utilizar lubrificante de grau alimentício, e seu uso deve ser controlado para minimizar a contaminação do produto.
11.2.1.8 | A tinta usada em uma área de manipulação ou de processamento de alimentos deve ser adequada para uso, estar em boas condições e não deve ser usada em nenhuma superfície de contato com produtos.
11.2.2 | Pessoal interno e terceiros de manutenção
11.2.2.1 | O pessoal interno e os terceiros de manutenção devem cumprir os requisitos de higiene pessoal e de processos da unidade (consulte 11.3).
11.2.2.2 | Todos os terceiros de manutenção e de engenharia que precisem trabalhar na unidade devem ser treinados nos procedimentos de segurança de alimentos e higiene da unidade ou devem estar sempre acompanhados, até que seu trabalho esteja concluído.
11.2.2.3 | O pessoal interno e os terceiros de manutenção devem remover todas as ferramentas e resíduos após a conclusão de qualquer atividade de manutenção e informar o supervisor da área e o supervisor de manutenção, para que a limpeza e a sanitização apropriadas possam ser realizadas e uma inspeção pré-operacional seja concluída antes do reinício das operações da unidade.
11.2.3 | Calibração
11.2.3.1 | Devem ser documentados e implementados os métodos e a responsabilidade pela calibração e recalibração de equipamentos de medição, teste e inspeção, usados para monitorar as atividades descritas em programas de pré-requisitos, planos de segurança de alimentos e outros controles de processo ou para demonstrar conformidade com as especificações do cliente. O software usado para tais atividades deve ser validado, conforme apropriado.
11.2.3.2 | Os equipamentos devem ser calibrados de acordo com os padrões e métodos de referência nacionais ou internacionais, ou com a precisão adequada ao seu uso. Nos casos em que não houver padrão disponível, a unidade deve fornecer evidência para validar o método de referência de calibração aplicado.
11.2.3.3 | A calibração deve ser realizada de acordo com os requisitos regulatórios e/ou com o cronograma recomendado pelo fabricante do equipamento.
11.2.3.4 | Os procedimentos para tratar a disposição de produtos potencialmente afetados, quando forem encontrados equipamentos de medição, teste ou inspeção fora de calibração, devem ser documentados e implementados.
11.2.3.5 | Os equipamentos calibrados para medição, teste e inspeção devem ser protegidos contra danos e ajuste ou uso não autorizado.
11.2.3.6 | Devem ser mantidos uma lista dos equipamentos de medição, teste e inspeção que exigem calibração e os registros dos testes de calibração.
11.2.4 | Prevenção de pragas
11.2.4.1 | Um programa documentado de prevenção de pragas deve ser implementado de forma eficaz. Ele deve: i. Descrever os métodos e a responsabilidade pelo desenvolvimento, implementação e manutenção do programa de prevenção de pragas; ii. Registrar observações de pragas e acompanhar a tendência da frequência das atividades das pragas, para direcionar as aplicações de pesticidas; iii. Descrever os métodos usados para prevenir problemas com pragas; iv. Descrever os métodos de eliminação de pragas e a documentação apropriada para cada inspeção; v. Descrever a frequência com que a situação das pragas deve ser verificada; vi. Incluir a identificação, a localização, o número e o tipo de dispositivos de controle/monitoramento de pragas em um mapa da unidade; vii. Listar os produtos químicos usados. Os produtos químicos devem ser aprovados pela autoridade competente e suas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) devem ser disponibilizadas. viii. Descrever os métodos usados para conscientizar o pessoal sobre o programa de controle de iscas e as medidas a serem tomadas quando eles entrarem em contato com um ponto de iscas; ix. Descrever os requisitos para a conscientização e treinamento do pessoal sobre o uso de produtos químicos e iscas de controle de pragas e animais daninhos; e x. Medir a eficácia do programa, para verificar a eliminação de pragas aplicáveis e identificar tendências.
11.2.4.2 | Os controladores de pragas internos ou terceiros devem: i. Ser licenciados e aprovados pela autoridade local relevante; ii. Usar apenas operadores treinados e qualificados, que cumpram os requisitos regulatórios; iii. Usar apenas produtos químicos aprovados; iv. Fornecer um plano de prevenção de pragas (consulte 2.3.2.8), que inclua um mapa da unidade, indicando a localização das armadilhas com isca e outros dispositivos de controle/monitoramento de pragas aplicáveis; v. Informar a pessoa autorizada responsável na entrada às dependências e na conclusão das inspeções ou tratamentos; vi. Inspecionar regularmente a atividade de pragas, tomando a ação apropriada se pragas estiverem presentes, e vii. Fornecer um relatório por escrito de seus achados, das inspeções e dos tratamentos aplicados.
11.2.4.3 | Os riscos de atividade de pragas devem ser analisados e registrados. As inspeções para atividade de pragas devem ser conduzidas regularmente, por pessoal treinado da unidade, tomando a ação apropriada se houver presença de pragas. A atividade de pragas identificada não deve representar risco de contaminação a produtos alimentícios, matérias-primas ou embalagens. Devem ser mantidos registros de todas as inspeções e aplicações de controle de pragas.
11.2.4.4 | Produtos alimentícios, matérias-primas ou embalagens contaminados por pragas devem ser eficazmente descartados e a fonte de infestação de pragas deve ser investigada e resolvida. Devem ser mantidos registros do descarte, da investigação e da resolução.
11.2.4.5 | Os pesticidas devem ser claramente rotulados e armazenados, de acordo com 11.6.4, se mantidos na unidade.
11.2.4.6 | Nenhum animal deve ser permitido nas áreas de manipulação e armazenamento de alimentos da unidade.
11.2.5 | Limpeza e Sanitização
11.2.5.1 | Os métodos e a responsabilidade pela limpeza eficaz dos equipamentos de manipulação e processamento de alimentos, além do ambiente e das áreas de armazenamento, devem ser documentados e implementados. Deve-se levar em consideração: i. O que deve ser limpo; ii. Como deve ser limpo; iii. Quando deve ser limpo; iv. Quem é responsável pela limpeza; v. A validação dos procedimentos de limpeza das superfícies de contato com alimentos (incluindo CIP); vi. Os métodos usados para confirmar as concentrações corretas de detergentes e sanitizantes; e vii. A responsabilidade e os métodos usados para verificar a eficácia do programa de limpeza e sanitização.
11.2.5.2 | Os detergentes e sanitizantes devem ser adequados para uso em ambiente de fabricação de alimentos, rotulados de acordo com os requisitos regulatórios e comprados de acordo com a legislação aplicável. A organização deve garantir que: i. A unidade mantenha uma lista de produtos químicos aprovados para uso; ii. Um inventário de todos os produtos químicos comprados e usados seja mantido; iii. Os detergentes e sanitizantes sejam armazenados, conforme descrito no elemento 11.6.4; iv. Sejam fornecidas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para todos os detergentes e sanitizantes comprados; e v. Apenas pessoal treinado manipule sanitizantes e detergentes.
11.2.5.3 | Os detergentes e sanitizantes devem ser misturados corretamente, de acordo com as instruções do fabricante, armazenados em recipientes adequados para uso e ser claramente identificados. As concentrações de mistura devem ser verificadas e os registros mantidos.
11.2.5.4 | Os sistemas de limpeza CIP, quando usados, não devem representar risco de contaminação química para matérias-primas, ingredientes ou produtos. Os parâmetros de limpeza CIP, críticos para garantir a eficácia da limpeza, devem ser definidos, monitorados e registrados (por exemplo, produto químico e concentração usados, tempo de contato e temperatura). Os equipamentos de limpeza CIP, incluindo esferas de pulverização, devem ser mantidos, e todas as modificações nos equipamentos de limpeza CIP devem ser validadas. O pessoal envolvido nas atividades de limpeza CIP deve ser efetivamente treinado.
11.2.5.5 | Os equipamentos, ferramentas, suportes e outros itens usados como apoio do programa de limpeza e sanitização devem ser claramente identificados, armazenados e mantidos, de forma a prevenir a contaminação das áreas de processamento, dos equipamentos de manipulação de produtos e das áreas de armazenamento, bem como das próprias ferramentas em si.
11.2.5.6 | Devem ser designadas áreas adequadamente equipadas para a limpeza de recipientes de produtos, facas, tábuas de corte e outros utensílios usados pelo pessoal. As áreas para tais operações de limpeza devem ser controladas. para que não interfiram nas operações de fabricação, nos equipamentos ou nos produtos. Suportes e recipientes para armazenar utensílios limpos devem ser fornecidos, conforme necessário.
11.2.5.7 | Devem ser realizadas inspeções pré-operacionais após as operações de limpeza e sanitização, para garantir que as áreas de processamento de alimentos, superfícies de contato com produtos, equipamentos, instalações coletivas do pessoal, instalações sanitárias e outras áreas essenciais estejam limpas antes do início da produção. As inspeções pré-operacionais devem ser conduzidas por pessoal qualificado.
11.2.5.8 | As instalações coletivas do pessoal, instalações sanitárias e outras áreas essenciais devem ser inspecionadas por pessoal qualificado, em frequência definida para garantir que as áreas estejam limpas.
11.2.5.9 | A responsabilidade e os métodos usados para verificar a eficácia dos procedimentos de limpeza devem ser documentados e implementados. Um cronograma de verificação deve ser elaborado. Deve ser mantido um registro das inspeções de higiene pré-operacionais, das atividades de limpeza e sanitização, e das atividades de verificação.
11.3 | Higiene e bem-estar do pessoal
11.3.1 | Bem-estar do pessoal
11.3.1.1 | O pessoal que sabidamente seja portador de doenças infecciosas e que represente risco para a saúde de outras pessoas, através dos processos de embalagem ou armazenamento, não devem se envolver no processamento ou embalagem de alimentos ou entrar em áreas de armazenamento onde o alimento está exposto.
11.3.1.2 | A unidade deve ter medidas implementadas para prevenir o contato de materiais, ingredientes, embalagens de alimentos, alimentos ou superfícies de contato com alimentos, com quaisquer fluidos corporais, feridas abertas, tosse, espirro, cuspe ou qualquer outro meio. No caso de lesão que cause derramamento de fluido corporal, um membro do pessoal devidamente treinado deve garantir que todas as áreas afetadas, incluindo as áreas de manuseio e processamento, sejam adequadamente limpas e que todos os materiais e produtos sejam colocados em quarentena e/ou descartados.
11.3.1.3 | Pessoal com cortes, feridas ou lesões expostas não deve se envolver na manipulação ou processamento de produtos expostos, ou na manipulação de embalagens primárias (contato com alimentos) ou ter contato com superfícies de contato com alimentos. Pequenos cortes ou arranhões em partes expostas do corpo devem ser cobertos com bandagem colorida, detectável por metal ou um curativo alternativo e adequado, à prova d'água e colorido.
11.3.2 | Lavagem das mãos
11.3.2.1 | Todo o pessoal deve ter mãos limpas, e todos os empregados, terceiros e visitantes devem lavar as mãos: i. Ao entrar em áreas de manipulação ou processamento de alimentos; ii. Após cada ida ao sanitário; iii. Depois de usar lenços; iv. Após fumar, comer ou beber; e v. Depois de manusear mangueiras de limpeza, materiais de limpeza, produtos derramados ou material contaminado.
11.3.2.2 | Devem ser fornecidos lavatórios para a lavagem das mãos próximos a todos os pontos de acesso do pessoal, e em locais acessíveis ao longo de todas as áreas de manipulação e processamento de alimentos, conforme necessário.
11.3.2.3 | Os lavatórios para a lavagem das mãos devem ser feitos de aço inoxidável ou material não corrosivo similar e, no mínimo, fornecidos com: i. Abastecimento com água potável em temperatura adequada; ii. Sabonete líquido, dentro de um dispensador fixo; iii. Toalhas de papel em um dispensador que possa ser limpo e que não requeira contato das mãos; e iv. Um recipiente para as toalhas de papel usadas.
11.3.2.4 | As seguintes instalações adicionais devem ser fornecidas, em áreas de alto risco: i. Torneiras acionadas sem o uso das mãos; e ii. Sanitizantes para as mãos.
11.3.2.5 | Sinalização em linguagem apropriada, instruindo as pessoas a lavar as mãos antes de entrar nas áreas de processamento de alimentos, deve ser colocada em posição de destaque nas copas/refeitórios, nas saídas das copas/refeitórios, sanitários e áreas de alimentação externas, conforme aplicável.
11.3.2.6 | Quando forem usadas luvas, o pessoal deve manter as práticas de lavagem das mãos descritas acima.
11.3.3 | Uniformes e objetos pessoais
11.3.3.1 | A unidade deve realizar uma análise de risco para garantir que a política de uniformes e cabelos proteja materiais, alimentos e superfícies de contato com alimentos contra contaminação microbiológica ou física não intencional.
11.3.3.2 | O uniforme usado pelo pessoal envolvido na manipulação de alimentos deve ser mantido, armazenado, lavado e usado de tal modo que não representem risco de contaminação dos produtos.
11.3.3.3 | Os uniformes, incluindo sapatos, devem estar limpos no início de cada turno e mantidos em boas condições de uso.
11.3.3.4 | Uniformes excessivamente sujos devem ser trocados ou substituídos quando apresentarem risco de contaminação dos produtos.
11.3.3.5 | Luvas e aventais descartáveis devem ser trocados após cada intervalo, na reentrada na área de processamento e quando danificados. Os aventais e luvas não descartáveis devem ser limpos e sanitizados conforme necessário e, quando não estiverem em uso, devem ser armazenados em suportes fornecidos na área de processamento ou em recipientes selados em armários pessoais. Não devem ser colocados ou armazenados sobre embalagens, ingredientes, produtos ou equipamentos.
11.3.3.6 | As roupas de proteção devem ser fabricadas com material que não represente risco à segurança de alimentos e que possa ser facilmente limpo. Todas as roupas de proteção devem ser limpas após o uso, ou com uma frequência que controle a contaminação, e devem ser armazenadas em condição limpa e em bom estado, para evitar a contaminação microbiológica ou contato-cruzado com alergênicos.
11.3.3.7 | Suportes devem ser fornecidos para o armazenamento temporário de roupas de proteção, quando o pessoal deixar a área de processamento, e devem ser fornecidos nas proximidades ou adjacentes às portas de acesso do pessoal e das instalações de lavagem de mãos.
11.3.3.8 | Adornos e outros objetos soltos não devem ser usados nem levados para uma área de operação de manipulação ou processamento de alimentos, ou qualquer área onde o alimento esteja exposto. Pode ser permitido usar alianças simples e sem pedraria, braceletes de alerta prescritos por médico ou adornos aceitos por motivos religiosos ou culturais, desde que esses itens estejam devidamente cobertos e não representem risco à segurança de alimentos. Todas as exceções devem atender aos requisitos regulatórios e do cliente, e estarão sujeitas a uma avaliação de risco e evidência da gestão contínua do risco.
11.3.4 | Visitantes
11.3.4.1 | Todos os visitantes devem ser treinados nos procedimentos de segurança de alimentos e higiene da unidade antes de entrar em qualquer área de processamento e manipulação de alimentos ou devem estar sempre acompanhados nas áreas de processamento, manipulação e armazenamento de alimentos.
11.3.4.2 | Todos os visitantes, incluindo o pessoal da gestão, devem remover adornos e outros objetos soltos de acordo com as boas práticas de fabricação da unidade e 11.3.3.8. Todos os visitantes devem usar uniformes e calçados adequados ao entrar em qualquer área de processamento e manipulação de alimentos.
11.3.4.3 | Os visitantes que apresentarem sinais visíveis de doença devem ser impedidos de entrar nas áreas onde alimentos são manipulados e processados.
11.3.4.4 | Os visitantes devem entrar e sair das áreas de manipulação de alimentos através dos pontos de entrada adequados do pessoal e cumprir todos os requisitos de lavagem das mãos e de práticas do pessoal.
11.3.5 | Instalações coletivas do pessoal (vestiários, sanitários, copas/refeitórios)
11.3.5.1 | As instalações coletivas do pessoal devem ter procedimentos de limpeza documentados, ser fornecidas com iluminação e ventilação apropriadas e devem ser disponibilizadas para o uso de todas as pessoas envolvidas no manipulação e processamento do produto.
11.3.5.2 | Devem ser providenciados vestiários para permitir que o pessoal e os visitantes vistam e retirem as roupas de proteção, conforme necessário. Os vestiários devem ser mantidos limpos.
11.3.5.3 | Vestiários de alto risco devem ser fornecidos para o pessoal envolvido no processamento de alimentos de alto risco ou operações de processamento nas quais as roupas possam ficar sujas.
11.3.5.4 | Devem ser tomadas providências para que o pessoal armazene suas roupas e itens pessoais separados de uniformes limpos, zonas de contato com alimentos, alimentos e áreas de armazenamento de embalagens.
11.3.5.5 | Quando necessário, um número suficiente de chuveiros deve ser fornecido para uso do pessoal.
11.3.5.6 | Os sanitários devem ser: i. Projetados e construídos para serem acessíveis ao pessoal e separados de qualquer operação de processamento e manipulação de alimentos; ii. Acessados pela área de processamento, através de uma antecâmara pressurizada com saída para o exterior ou através de uma sala adjacente; iii. Suficientes para o número máximo de empregados; iv. Construídos de modo que possam ser facilmente limpos e mantidos; v. Localizados dentro ou nas áreas próximas para armazenar roupas de proteção, roupas externas e outros itens durante o uso das instalações; e vi. Mantidos limpos e organizados. Utensílios/ equipamentos usados para limpar banheiros não devem ser usados para limpar áreas de processamento.
11.3.5.7 | O esgoto sanitário não deve ser conectado a nenhum outro dreno nas dependências e deve ser direcionado a um tanque séptico ou sistema de esgoto, de acordo com a legislação.
11.3.5.8 | As pias para lavagem das mãos devem ser fornecidas imediatamente fora ou dentro do sanitário, e projetadas conforme descrito em 11.3.2.3.
11.3.5.9 | Refeitórios e copas separados devem estar localizados longe das áreas de contato/manipulação de alimentos. Refeitórios e copas devem ser: i. Ventilados e bem iluminados; ii. Mobiliados com mesas e assentos adequados para atender ao número máximo de empregados de uma só vez; iii. Equipados com uma pia com água potável quente e fria, para lavar utensílios; iv. Equipados com instalações de refrigeração e aquecimento, permitindo que o pessoal armazene ou aqueça alimentos e prepare bebidas não alcoólicas, se necessário; e v. Mantidos limpos, sem resíduos e pragas.
11.3.5.10 | Se houver áreas de alimentação externas, elas devem ser mantidas limpas e livres de resíduos, de forma a minimizar o potencial de introdução de contaminação, incluindo pragas, na unidade.
11.4 | Práticas do pessoal no processamento
11.4.1 | Pessoal envolvido em operações de manipulação e processamento de alimentos
11.4.1.1 | Todo o pessoal envolvido em qualquer operação de manipulação, preparação ou processamento de alimentos deve garantir que os produtos e materiais sejam manipulados e armazenados de forma a prevenir danos ou contaminação do produto. O pessoal deve cumprir as seguintes práticas de processamento: i. A entrada de pessoal nas áreas de processamento deve ser feita somente pelas portas de acesso de pessoal; ii. Todas as portas devem ser mantidas sempre fechadas. As portas não devem permanecer abertas por períodos prolongados, quando o acesso for necessário para a remoção de resíduos ou recebimento de produto/ingrediente/embalagem. iii. Embalagens, produtos e ingredientes devem ser mantidos em recipientes apropriados, conforme necessário e fora do chão; iv. Os resíduos devem ser contidos nos recipientes identificados para este fim e removidos da área de processamento regularmente, sem deixar acumular; e v. Todas as mangueiras de lavagem e de ar comprimido devem ser armazenadas nos suportes após o uso, nunca deixadas no chão.
11.4.1.2 | O pessoal trabalhando ou visitando operações de manipulação ou processamento de alimentos deve garantir o seguinte: i. O pessoal não deve comer nem provar nenhum produto em processamento nas áreas de manipulação/contato com alimentos, exceto conforme observado no elemento 11.4.1.4; Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos, Edição 9 68 PARTE B: O Código de Segurança de Alimentos SQF: Fabricação de Alimentos – Módulo 11 ii. O uso de unhas ou cílios postiços, extensões de cílios, unhas longas ou esmalte para unhas não é permitido na manipulação de alimentos expostos; iii. Devem ser usadas toucas de cabelo e protetores de barba, quando aplicável, em áreas onde o produto está exposto. iv. Fumar, mascar, comer ou cuspir não é permitido em áreas onde o produto é produzido, armazenado ou exposto. v. Beber água é permitido somente em condições que impeçam a contaminação ou ocorrência de outros riscos à segurança de alimentos. Os recipientes de água potável em áreas de produção e armazenamento devem ser armazenados em recipientes limpos e cobertos, nas áreas designadas, longe de matérias-primas, embalagens, ferramentas ou armazenamento de equipamentos.
11.4.1.3 | O fluxo de pessoal nas áreas de processamento e manipulação de alimentos deve ser gerenciado, para reduzir o potencial de contaminação.
11.4.1.4 | Em circunstâncias em que for necessário realizar avaliações sensoriais em uma área de manipulação/contato com alimentos, a unidade deve implementar controles e procedimentos para garantir que: i. A segurança de alimentos não seja comprometida; ii. As avaliações sensoriais sejam conduzidas apenas por pessoal autorizado; iii. Um alto padrão de higiene pessoal seja praticado pelo pessoal que realiza avaliações sensoriais; iv. As avaliações sensoriais sejam realizadas em áreas equipadas para a finalidade; e v. O equipamento usado para avaliações sensoriais seja sanitizado, mantido e armazenado separadamente dos equipamentos de processamento.
11.5 | Fornecimento de água, gelo e ar
11.5.1 | Fornecimento de água
11.5.1.1 | Fornecimento adequado de água potável, proveniente de uma fonte conhecida e limpa, deve ser provido para água de uso como ingrediente durante as operações de processamento e para limpar as dependências e equipamentos. A fonte de água potável deve ser identificada, bem como o armazenamento na unidade (se aplicável) e a rede de distribuição na instalação.
11.5.1.2 | Planos de contingência devem estar em vigor para casos em que o fornecimento de água potável seja considerado contaminado ou inadequado para uso.
11.5.1.3 | Deve fornecida água quente e fria, conforme necessário, para permitir a limpeza eficaz das instalações e equipamentos.
11.5.1.4 | O fornecimento de água para as dependências deve garantir que a água potável não seja contaminada. O teste do sistema de refluxo, quando possível, deve ser realizado pelo menos anualmente e os registros devem ser mantidos.
11.5.1.5 | O uso de água não potável deve ser controlado, de modo que: i. Não haja contaminação cruzada entre linhas de água potável e não potável; ii. As tubulações e saídas de água não potável sejam claramente identificadas; e iii. Mangueiras, torneiras e outras fontes similares de possível contaminação sejam projetadas para prevenir o refluxo ou refluxo por queda de pressão.
11.5.1.6 | Se a água for armazenada na unidade, as instalações de armazenamento devem ser adequadamente projetadas, construídas e rotineiramente limpas para evitar contaminação.
11.5.2 | Tratamento de água
11.5.2.1 | Os métodos, equipamentos e materiais de tratamento de água, se necessários, devem ser projetados, instalados e operados para garantir que a água receba tratamento eficaz. Os equipamentos de tratamento de água devem ser monitorados regularmente, para garantir que permaneçam em condições de uso.
11.5.2.2 | A água usada como ingrediente no processamento ou para limpeza e sanitização de equipamentos deve ser analisada e, se necessário, tratada para manter a potabilidade (consulte 11.5.2.1).
11.5.2.3 | A água tratada deve ser monitorada regularmente, para garantir que atenda aos parâmetros especificados. O uso de produtos químicos para tratamento de água deve ser monitorado, para garantir que os resíduos químicos permaneçam dentro dos limites aceitáveis. Devem ser mantidos registros dos resultados das análises.
11.5.3 | Qualidade da água
11.5.3.1 | A água deve estar em conformidade com os padrões microbiológicos e de qualidade de água potável locais, nacionais ou internacionalmente reconhecidos, conforme exigido, quando usada para: i. Lavar, descongelar e tratar alimentos; ii. Para lavagem das mãos; iii. Transporte de alimentos; iv. Ingrediente ou coadjuvante de tecnologia de alimentos; v. Limpeza de superfícies e equipamentos de contato com alimentos; vi. Fabricação de gelo; ou vii. Geração de vapor, que entrará em contato com alimentos ou será usado para aquecer a água que entrará em contato com alimentos.
11.5.3.2 | A análise microbiológica do fornecimento de água e gelo deve ser conduzida para verificar a limpeza do fornecimento, as atividades de monitoramento e a eficácia das medidas de tratamento implementadas. Amostras para análise devem ser coletadas nas fontes que fornecem água para o processo, ou limpeza ou de dentro da unidade. A frequência da análise deve ser baseada nos riscos e, no mínimo, ocorrer anualmente.
11.5.3.3 | Água e gelo devem ser analisados usando padrões e métodos de referência.
11.5.4 | Fornecimento de gelo
11.5.4.1 | O gelo fornecido para uso durante operações de processamento, como auxiliar de processamento ou como ingrediente, deve estar em conformidade com 11.5.3.1.
11.5.4.2 | O gelo adquirido deve ser proveniente de um fornecedor aprovado e incluído na avaliação de risco à segurança de alimentos da unidade. O gelo deve ser fornecido em recipientes apropriados para uso, que possam ser limpos se reutilizados, e analisados conforme apropriado.
11.5.4.3 | Salas e recipientes para gelo devem ser construídos com materiais conforme descrito no elemento 11.1.2 e projetados para minimizar a contaminação do gelo durante o armazenamento, coleta e distribuição.
11.5.5 | Ar e outros gases
11.5.5.1 | Ar comprimido ou outros gases (por exemplo, nitrogênio ou dióxido de carbono) que entram em contato com alimentos ou com superfícies de contato com alimentos devem estar limpos e não representar risco à segurança de alimentos.
11.5.5.2 | Sistemas de ar comprimido e sistemas usados para armazenar ou distribuir outros gases que entram em contato com alimentos ou com superfícies de contato com alimentos devem ser mantidos e monitorados regularmente, quanto à qualidade e aos perigos à segurança de alimentos aplicáveis. A frequência da análise deve ser baseada nos riscos e, no mínimo, ocorrer anualmente.
11.6 | Recebimento, armazenamento e transporte
11.6.1 | Recebimento, armazenamento e manipulação de produtos
11.6.1.1 | A unidade deve documentar e implementar um plano de armazenamento eficaz, que permita o recebimento e armazenamento seguro e higiênico de matérias-primas (ou seja, congeladas, resfriadas e em temperatura ambiente), ingredientes, embalagens, equipamentos e produtos químicos.
11.6.1.2 | Devem haver controles implantados para garantir que todos os ingredientes, matérias-primas, coadjuvantes de tecnologia e embalagens sejam recebidos e armazenados adequadamente, para evitar riscos de contaminação cruzada. As matérias-primas não processadas devem ser recebidas e armazenadas separadamente das matérias-primas processadas, para evitar risco de contaminação cruzada.
11.6.1.3 | A responsabilidade e os métodos para garantir princípios eficazes de rotação de estoque devem ser documentados e implementados.
11.6.1.4 | Deve haver procedimentos em vigor para garantir que todos os ingredientes, materiais, produto em processo, retrabalho e produto acabado sejam utilizados dentro de sua data de validade designada.
11.6.1.5 | Quando matérias-primas, ingredientes, embalagens, equipamentos e produtos químicos forem mantidos em condições temporárias ou excedentes, que não sejam projetadas para o armazenamento seguro de produtos, uma análise de risco deve ser realizada para garantir que não haja riscos para a integridade desses produtos, nenhum potencial de contaminação ou de efeito adverso para a segurança de alimentos.
11.6.1.6 | Registros devem estar disponíveis para verificar a eficácia de medidas de controle alternativas ou temporárias para o armazenamento de matérias-primas, ingredientes, embalagens, equipamentos, produtos químicos ou produtos acabados.
11.6.2 | Armazenamento refrigerado, congelamento e resfriamento de alimentos
11.6.2.1 | A unidade deve confirmar o desempenho operacional efetivo das instalações de congelamento, resfriamento e armazenamento refrigerado. Resfriadores, congeladores e salas de armazenamento refrigerado devem ser projetados e construídos para permitir a refrigeração higiênica e eficaz dos alimentos, e estarem facilmente acessíveis para inspeção e limpeza.
11.6.2.2 | Deve haver capacidade de refrigeração disponível e suficiente para resfriar, congelar ou armazenar refrigerada ou congelada a produção máxima prevista do produto, com margem para limpeza periódica das áreas refrigeradas.
11.6.2.3 | A unidade deve ter um procedimento escrito para monitorar temperaturas, incluindo a frequência das verificações e as ações corretivas caso a temperatura esteja fora da especificação. As salas de congelamento, resfriamento e armazenamento refrigerado devem ser providas de equipamentos de monitoramento de temperatura que sejam localizados para monitorar a parte mais quente da sala e devem ser equipadas com um dispositivo de medição de temperatura de fácil acesso e leitura. Devem ser mantidos registros das temperaturas das salas de armazenamento congelado, refrigerado e resfriado.
11.6.2.4 | A descarga das linhas de degelo e condensado deve ser controlada e efetuada no sistema de drenagem.
11.6.3 | Armazenamento de ingredientes secos, embalagens e produtos embalados estáveis
11.6.3.1 | As salas usadas para o armazenamento de ingredientes de produtos, embalagens e outros produtos secos devem estar localizadas longe das áreas úmidas e ser construídas para proteger o produto contra contaminação e deterioração, evitando que as embalagens se tornem abrigo para pragas ou animais daninhos.
11.6.3.2 | Prateleiras fornecidas para o armazenamento de embalagens devem ser construídas com materiais impermeáveis e projetadas para permitir a limpeza e inspeção dos pisos e atrás das prateleiras. As áreas de armazenamento devem ser limpas com uma frequência predeterminada.
11.6.4 | Armazenamento de produtos químicos perigosos e substâncias tóxicas
11.6.4.1 | Produtos químicos perigosos e substâncias tóxicas com potencial de contaminação dos alimentos devem ser: i. Claramente rotulados, identificando e correspondendo ao conteúdo de seus recipientes; ii. Incluídos em um registro atualizado de todos os produtos químicos perigosos e substâncias tóxicas que estão armazenados na unidade; e iii. Complementados com Fichas de Informação de Segurança (FISPQ) atualizadas, disponibilizadas a todo o pessoal.
11.6.4.2 | O armazenamento de produtos químicos perigosos e substâncias tóxicas deve ser: i. Localizado em uma área com sinalização apropriada, indicando que a área destina-se a armazenamento perigoso; ii. Controlado, bloqueável e acessível apenas a pessoal treinado no armazenamento e uso de produtos químicos; iii. Adequadamente ventilado; iv. Armazenado nos locais destinados, e não misturados (por exemplo, grau alimentício separado de grau não alimentício); v. Projetado de modo que pesticidas, raticidas, fumigantes e inseticidas sejam armazenados separadamente de sanitizantes e detergentes; e vi. Armazenado de forma e não colocar em perigo o produto acabado ou as superfícies de contato com o produto. Utensílios de processamento e embalagens não devem ser armazenados em áreas usadas para armazenar produtos químicos perigosos e substâncias tóxicas.
11.6.4.3 | Produtos químicos perigosos e substâncias tóxicas devem ser corretamente rotulados e: i. Usados apenas de acordo com as instruções do fabricante; ii. Controlados para evitar contaminação ou perigo para matérias-primas e materiais de embalagem, produto em processo, produtos acabados ou superfícies de contato com produtos; iii. Devolvidos às áreas de armazenamento apropriadas, após o uso; e iv. Estar em conformidade com a legislação nacional e local.
11.6.4.4 | Os suprimentos diários de produtos químicos usados para sanitização contínua da água, como coadjuvante de tecnologia ou para limpeza de emergência de equipamentos e superfícies em contato com alimentos, podem ser armazenados dentro ou nas proximidades de uma área de processamento, desde que o acesso à instalação de armazenamento de produtos químicos seja restrito apenas ao pessoal autorizado.
11.6.4.5 | O pessoal que manipula produtos químicos perigosos e substâncias tóxicas, incluindo pesticidas e produtos químicos de limpeza deve: i. Ser totalmente treinado na finalidade dos produtos químicos perigosos e substâncias tóxicas, seu armazenamento, manipulação e uso; ii. Receber equipamento de primeiros socorros e equipamento de proteção individual (EPI); e iii. Garantir a conformidade com os requisitos adequados de identificação, armazenamento, uso, descarte e remoção.
11.6.4.6 | A unidade deve descartar produtos químicos, pesticidas, substâncias tóxicas e embalagens vazias, obsoletas e não utilizadas de acordo com os requisitos e garantir que as embalagens primárias: i. Usados apenas uma vez; ii. Segregados e armazenados em segurança antes da coleta; e iii. Descartados por meio de um prestador aprovado.
11.6.4.7 | Em caso de derramamento perigoso, a unidade deverá: i. Ter instruções de limpeza de vazamentos, para garantir que o vazamento seja adequadamente contido; e ii. Estar equipada com equipamento de proteção individual (EPI), kits de vazamento e equipamento de limpeza
11.6.5 | Práticas de carregamento, transporte e descarregamento
11.6.5.1 | As práticas aplicadas durante o carregamento, transporte e descarregamento de alimentos devem ser documentadas, implementadas e projetadas para manter as condições de armazenamento apropriadas e a integridade do produto. Os alimentos devem ser carregados, transportados e descarregados em condições adequadas, para prevenir a contaminação cruzada.
11.6.5.2 | Veículos (por exemplo, caminhões/vans/contêineres) usados para transportar alimentos dentro e fora da unidade devem ser inspecionados antes do carregamento, para garantir que estejam limpos, em bom estado de conservação, adequados para a finalidade e sem odores ou outras condições que possam afetar negativamente o produto.
11.6.5.3 | Veículos (por exemplo, caminhões/vans/contêineres) devem ser protegidos contra adulteração, usando lacres ou outros dispositivos ou sistemas acordados e aceitáveis.
11.6.5.4 | As docas de carregamento e descarregamento devem ser projetadas para proteger o produto durante as operações. As práticas de carregamento devem ser projetadas para minimizar a exposição desnecessária do produto a condições prejudiciais à manutenção da integridade do produto e da embalagem durante o carregamento e transporte.
11.6.5.5 | As unidades refrigeradas devem manter o produto na temperatura requerida. As configurações de temperatura da unidade devem ser ajustadas, verificadas e registradas antes do carregamento, e a temperatura do produto deve ser registrada em intervalos regulares durante o carregamento, conforme aplicável.
11.6.5.6 | A unidade de refrigeração deve estar sempre operacional e as verificações da da unidade operacional , das vedações da porta e da temperatura de armazenamento devem ser conduzidas a intervalos regulares durante o trânsito.
11.6.5.7 | Na chegada, antes de abrir as portas, as configurações de temperatura de armazenamento e de operação da unidade de refrigeração do veículo de transporte de alimentos devem ser verificadas e registradas. A descarga deve ser concluída de forma eficiente e as temperaturas do produto devem ser registradas no início da operação de descarregamento e a intervalos regulares durante o descarregamento.
11.6.5.8 | As práticas de descarregamento devem ser projetadas para minimizar a exposição desnecessária do produto a condições prejudiciais à manutenção da integridade do produto e da embalagem.
11.7 | Separação de funções
11.7.1 | Processos de alto risco
11.7.1.1 | O processamento de alimentos de alto risco deve ser conduzido sob condições controladas, de modo que áreas sensíveis, nas quais o alimento de alto risco tenha passado por uma etapa de “eliminação”, uma “intervenção de segurança de alimentos” ou esteja sujeito à manipulação pós-processo, sejam protegidas/segregadas de outros processos, matérias-primas ou pessoal que manipule matérias-primas, para garantir que a contaminação cruzada seja minimizada.
11.7.1.2 | O ar ambiente em áreas de alto risco deve ser analisado pelo menos anualmente, para confirmar que não representa um risco à segurança de alimentos.
11.7.1.3 | As áreas nas quais processos de alto risco são conduzidos devem ser servidas apenas pelo pessoal dedicado a essa função.
11.7.1.4 | O pessoal envolvido em áreas de alto risco devem usar uniformes e calçados limpos, ou roupas de proteção temporárias, ao entrar em áreas de alto risco. Os pontos de acesso do pessoal devem ser localizados, projetados e equipados para permitir que o pessoal use roupa de proteção diferenciada e mantenha o alto padrão de higiene pessoal, para prevenir a contaminação do produto.
11.7.1.5 | Os pontos de transferência de produtos devem ser localizados e projetados para que não comprometam a segregação de alto risco e minimizem o risco de contaminação cruzada.
11.7.2 | Descongelamento de alimentos
11.7.2.1 | O descongelamento de alimentos deve ser realizado em equipamentos e salas apropriados para a finalidade. O equipamento para descongelamento de água deve ser de fluxo contínuo, para garantir que a taxa de troca de água e a temperatura não contribuam para a deterioração ou contaminação do produto. O excesso de fluxo de água deve ser direcionado ao sistema de drenagem no piso, e não para o piso, ou deve ser adequadamente encanado.
11.7.2.2 | As instalações para descongelamento no ar devem ser projetadas para descongelar alimentos sob condições controladas, a uma taxa e temperatura que não contribua para a deterioração ou contaminação do produto.
11.7.2.3 | Deve ser feita provisão para a contenção e descarte regular de caixas e embalagens usadas de produtos descongelados, para que não haja risco para o produto.
11.7.3 | Controle de contaminação por matéria estranha
11.7.3.1 | A responsabilidade e os métodos usados para prevenir a contaminação do produto por matéria estranha devem ser documentados, implementados e comunicados a todo o pessoal. Devem ser realizadas inspeções (consulte 2.5.4.3) para garantir que a fábrica e os equipamentos permaneçam em boas condições, que os equipamentos não se desprendam nem se deteriorem, e estejam livres de potenciais contaminantes.
11.7.3.2 | Recipientes, equipamentos e outros utensílios feitos de vidro, porcelana, cerâmica, frascos laboratoriais de vidro ou outros materiais similares não devem ser permitidos em áreas de processamento/contato com alimentos (exceto quando o produto estiver contido em embalagem feita com estes materiais, ou forem usados instrumentos de medição com tampas de vidro nos mostradores ou termômetros de mercúrio em vidro forem exigidos pela regulamentação). Se objetos de vidro ou material similar forem necessários nas zonas de manipulação/contato com alimentos, eles devem ser listados em um inventário dos itens de vidro, incluindo localização e condição.
11.7.3.3 | Devem ser realizadas inspeções regulares das zonas de manipulação/contato com alimentos (consulte 2.5.4.3) para garantir que estejam livres de vidro ou outros materiais semelhantes e para estabelecer mudanças na condição dos objetos listados no inventário dos itens de vidro.
11.7.3.4 | As tampas de vidro dos mostradores dos instrumentos em equipamentos de processamento e termômetros de mercúrio em vidro devem ser inspecionadas no início de cada turno, para confirmar que não estejam danificadas.
11.7.3.5 | Caso ocorra quebra de vidro ou material similar, a área afetada deve ser isolada, limpa, inspecionada cuidadosamente (incluindo equipamentos de limpeza e calçados) e liberada por uma pessoa adequadamente responsável, antes do início das operações.
11.7.3.6 | Paletes e outros utensílios de madeira usados em áreas de processamento e manipulação de alimentos devem ser dedicados a essa finalidade, limpos e mantidos em bom estado. Sua condição deve ser sujeita à inspeção regular.
11.7.3.7 | Objetos de metal soltos em equipamentos, tampas de equipamentos e estruturas suspensas devem ser removidos ou firmemente fixados, de modo a não representar perigo.
11.7.3.8 | Facas e instrumentos de corte usados nas operações de processamento e embalagem devem ser controlados, mantidos limpos e bem conservados. Estiletes com lâmina quebrável não devem ser usados nas áreas de fabricação ou armazenamento.
11.7.3.9 | Vedações, rotores de borracha e outros equipamentos feitos de materiais que podem se desgastar ou deteriorar ao longo do tempo devem ser inspecionados regularmente (consulte 2.5.4.3).
11.7.4 | Detecção de objetos estranhos
11.7.4.1 | A responsabilidade, os métodos e a frequência de monitoramento, manutenção, calibração e uso de telas, peneiras, filtros ou outras tecnologias para remover ou detectar matéria estranha devem ser documentados e implementados.
11.7.4.2 | Se sistemas de detecção e/ou remoção forem usados, a unidade deve estabelecer limites para a detecção, com base em uma avaliação de risco para o produto e sua embalagem, e identificar a localização dos detectores no processo.
11.7.4.3 | Os detectores de metais ou outras tecnologias de detecção de contaminantes físicos devem ser rotineiramente monitorados, validados e verificados quanto à eficácia operacional. O equipamento deve ser projetado para isolar o produto defeituoso e indicar sua rejeição.
11.7.4.4 | Devem ser mantidos registros da inspeção de dispositivos de detecção de objetos estranhos, de todos os produtos rejeitados ou removidos por eles e das ações corretivas e preventivas resultantes das inspeções.
11.7.4.5 | Em todos os casos de contaminação por matéria estranha, o lote ou item afetado deve ser isolado, inspecionado, retrabalhado ou descartado. Devem ser mantidos registros do descarte.
11.8 | Descarte de resíduos
11.8.1.1 | A responsabilidade e os métodos usados para coletar e manipular resíduos secos, molhados e líquidos, e o modo de armazená-los antes da remoção das dependências, devem ser documentados e implementados.
11.8.1.2 | Os resíduos devem ser removidos regularmente e não devem ser acumulados nas áreas de manipulação ou processamento de alimentos. As áreas designadas para armazenamento de resíduos devem ser mantidas limpas e organizadas até que a coleta externa de resíduos seja realizada.
11.8.1.3 | Águas residuais e escoadas de cubas, tanques e outros equipamentos devem ser descarregadas diretamente no sistema de drenagem do piso ou por um método alternativo, que atenda aos requisitos regulatórios locais.
11.8.1.4 | Os carrinhos, equipamentos veiculares de descarte de resíduos, coletores e áreas de armazenamento devem ser mantidos em condições de uso, limpos e higienizados regularmente, para evitar a atração de pragas e animais daninhos.
11.8.1.5 | Deve ser providenciado o descarte adequado de todos os resíduos sólidos do processamento, incluindo aparas, material não comestível e embalagens usadas.
11.8.1.6 | Quando aplicável, um procedimento documentado deve estar implementado para o descarte controlado de resíduos de materiais com marca registrada, considerados de alto risco para manipulação, ou por outros motivos. Se um serviço de descarte terceirizado for usado, o processo de descarte deve ser revisado regularmente para confirmar a conformidade.
11.8.1.7 | Resíduos não comestíveis designados para ração animal devem ser armazenados e manipulados de forma a não causar risco para o animal ou ao processamento adicional. Se desnaturantes forem usados para identificar resíduos não comestíveis, deve ser demonstrado que o desnaturante não representa risco para a saúde animal.
11.8.1.8 | Os resíduos mantidos na unidade antes do descarte devem ser armazenados separadamente, à prova de insetos, e localizados onde não representem nenhum perigo.
11.8.1.9 | Deve ser providenciado o descarte adequado de todos os resíduos líquidos das áreas de processamento e manipulação de alimentos. Os resíduos líquidos devem ser removidos do ambiente de processamento continuamente, ou ser mantidos em uma área de armazenamento designada em recipientes fechados antes do descarte, onde não representem nenhum perigo.
11.8.1.10 | As revisões da eficácia da gestão de resíduos devem fazer parte das inspeções regulares da unidade (consulte 2.5.4.3), e os resultados dessas inspeções devem ser incluídos nos relatórios de inspeção relevantes.